関東ローム層の全岩化学組成と湧水組成への影響について

地球科学研究室　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導教員　萩谷　宏講師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0419077　――――）

1.緒言
武蔵野台地を含む関東平野には、風化火山灰起源の関東ローム層が表層部に広く存在し、本学の位置する東京南部では、１万年あたり1mの割合で堆積が進行しているとされる。一方、関東ロームとして堆積した火山噴出物は地表付近で風化しながら、地下水にcationを供給していると考えられる。本研究では、関東ローム層と一括される各時代の風成堆積物の全岩組成が、給源火山の変遷などの影響を含めて、どのように変化してきたか検討するとともに、その風化過程で溶脱する各種イオンの比を求め、湧水の分析値と比較検討し、物質収支について考察する。
2.調査・分析方法
多摩丘陵と武蔵野台地において、もっとも火山灰層序が確立されていて観察も容易である、川崎市生田緑地と等々力渓谷を調査地として選び、野外調査を行うとともに、約１００試料を露頭で採取した。

採取した試料は粉砕し、加圧成形した上で、機器分析室の蛍光X線分析装置RIX-3000により、Rh管球、50kV-50mAの条件で、19元素について標準岩石試料１５種類により作成した検量線で定量した。試料の不均一性についても考慮し、露頭内及び離れた地点間の同一層準における組成差についても検討した。

[image: image1.wmf]No.

採取地点

Na

K

Mg

Ca

Cl

NO3

SO4

ppm

採取日

分析日

1

等々力不動売店横湧水

28.1

0.63

12.8

15.7

27.7

28.8

14.7

2006.12.22

2006.12.22-23

2

右岸水くみ場

15.4

0.48

12.5

14.1

25.8

12.1

9.6

2006.12.22

2006.12.22-23

3

右岸湧水

14.4

0.59

11.2

13.7

27.3

10.3

9.6

2006.12.22

2006.12.22-23

4

武蔵野礫層の湧出水

18.1

0.99

16.21

21.9

45.9

16.3

8.9

2006.12.22

2006.12.22-23

5

江戸川公園掘削地下水

32.7

7.4

19

89.1

63.9

5.8

24.5

2006.11.21

2006.12.22-23


3.分析結果
3.1　露頭内でのローム組成不均一性の検討

　分析値の再現性を確認し、組成差の生じる化学種とその原因を検討するため、同一露頭の同一層準で水平的に試料を連続採取し、その組成のばらつきについて検討し、難水溶性の元素(Ti,Al,Nb,Y,Zr)の存在度比がほぼ一定であることを確認した。

[image: image2.wmf]表３：Al2O3で規格化したTP組成�

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

東京軽石（本来の値）TP

59.51

0.63

13.11

5.17

0.11

0.69

3.80

2.17

0.70

0.10

東京軽石（風化組成）

39.77

1.63

28.84

11.08

0.07

0.27

0.23

0.17

0.15

0.05

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

18.08

0.74

13.11

5.04

0.03

0.12

0.10

0.08

0.07

0.02

溶脱減少分の質量相対比

41.43

-0.11

0.00

0.14

0.08

0.57

3.70

2.09

0.63

0.08

Rb

Sr

Ba

Y

Zr

Nb

Cr

Ni

S

東京軽石（本来の値）TP

14.49

256.24

205.31

9.36

80.16

2.41

19.76

1.39

245.40

東京軽石（風化組成）

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

‹KŠi‰»�iAl2O3‚Ì—n’E‘OŒãŽ¿—Ê”ä

=1‚Æ‰¼’è

)

5.30

57.04

125.52

7.14

61.75

2.27

22.68

10.67

203.80

—n’EŒ¸�­•ª‚ÌŽ¿—Ê‘Š‘Î”ä

9.19

199.20

79.78

2.23

18.41

0.14

-2.92

-9.28

41.60


3.2　関東ローム層の化学組成変化

関東ローム層は古いものから多摩ローム、下末吉ローム、武蔵野ローム、立川ロームのように区分されているが、これらの区分により化学組成がどのように変化しているか、検討した。主要元素組成及び微量元素組成について、それぞれのロームの化学組成平均値を表２に示す。

[image: image3.wmf]表４：モデル組成−多摩ローム

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

モデルローム組成：(TP+JB-3)/2�

55.23

1.04

15.16

8.50

0.14

2.94

6.80

2.45

0.74

0.20

多摩ローム

41.31

1.38

27.18

11.92

0.28

0.42

0.34

0.25

0.22

0.09

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

23.04

0.77

15.16

6.65

0.16

0.23

0.19

0.14

0.12

0.05

溶脱減少分の質量相対比

32.19

0.27

0.00

1.85

-0.01

2.71

6.61

2.31

0.62

0.15

表５：モデル組成−立川ローム

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

モデルローム組成：(TP+JB-3)/2�

55.23

1.04

15.16

8.50

0.14

2.94

6.80

2.45

0.74

0.20

立川ローム

30.02

2.01

24.28

15.89

0.25

0.91

0.72

0.16

0.43

0.28

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

18.74

1.26

15.16

9.92

0.16

0.57

0.45

0.10

0.27

0.17

溶脱減少分の質量相対比

36.49

-0.22

0.00

-1.42

-0.01

2.37

6.35

2.35

0.47

0.02


4.考察

4.1：東京軽石層の風化・溶脱

[image: image4.wmf]表２：ロームの全岩化学組成

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

立川ローム

30.02

2.01

24.28

15.89

0.25

0.91

0.72

0.16

0.43

0.28

武蔵野ローム

37.98

1.35

19.58

18.57

0.82

0.44

0.47

0.32

0.52

0.06

多摩ローム

41.31

1.38

27.18

11.92

0.28

0.42

0.34

0.25

0.22

0.09

武蔵野レキ層

35.28

1.52

20.93

18.71

0.27

0.48

0.79

0.23

0.33

0.08

おし沼砂礫層

42.92

1.54

19

12.64

0.1

0.55

0.61

0.33

0.52

0.05

上総層群飯室泥岩層

54.63

0.53

14.90

4.98

0.05

1.23

1.86

1.03

1.43

0.06

東京軽石(TP)

39.77

1.63

28.84

11.08

0.07

0.27

0.23

0.17

0.15

0.05

バヤリース軽石

42.76

1.21

27.4

10.69

0.26

0.47

0.4

0.26

0.23

0.09

ドーラン軽石

40.13

1.5

26.5

12.93

0.31

0.45

0.36

0.27

0.2

0.11

Rb

Sr

Ba

Y

Zr

Nb

Cr

Ni

S

立川ローム

25.8

38.8

69.5

15.4

77.0

4.6

129.9

31.6

1802.4

武蔵野ローム

28.5

85.6

243.9

18.2

81.5

6.0

106.1

22.0

1166.7

多摩ローム

14.1

203.2

188.5

14.7

115.2

4.4

43.5

17.1

510.0

武蔵野レキ層

20.4

137.5

280.7

14.6

77.9

4.9

93.1

24.9

1014.8

おし沼砂礫層

25.9

74.4

245.0

17.2

106.3

5.7

129.0

24.2

501.8

上総層群飯室泥岩層

66.4

195.8

372.4

18.4

113.5

6.4

67.2

20.2

1711.4

東京軽石(TP)

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

ƒoƒ„ƒŠ�[ƒXŒy�Î

13.6

192.8

200.5

14.8

114.9

4.3

31.2

8.5

432.7

ƒh�[ƒ‰ƒ“Œy�Î

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

　関東ローム層を構成する各時代の風成堆積物（ローム）が、本来どのような化学組成を持っていたかは、東京周辺ではローム中の軽石層も含め、ほとんど全てが粘土化しているので、知ることはできない。そこで、ロームの給源火山に近く、風化の進んでいない大磯丘陵（平塚市八面～遠藤原）の、東京軽石層TP及び火砕流堆積物TPflをモデル物質として選び、その化学組成と各時代のロームの化学組成を比べて、量比の変化を検討した。表３に東京軽石層の検討結果を示す。

　通常、アルミニウムは風化過程で最後まで残留し、水による溶脱が主要元素の中では少ないと考えられるため、Al2O3の存在度をもとに他の元素の存在度を規格化し、各元素の溶脱量を推定した。

１）東京軽石層について、風化による粘土化の過程で、全体の質量が半分以下になっていることを示唆している。粘土化した東京軽石層の組成はロームに対してほとんど差がないことから、ロームについても同様に、堆積時の降下火砕物量に対して約半分の質量が失われたと想像される。

２）元素によって溶脱量には差があり、例えばCa/Mg比は7.9、Na/K比は3.0と推定される。

4.2：関東ローム層の風化・溶脱

　関東ローム層の給源火山が、古箱根火山と古富士火山を主体としていることが知られているので、東京軽石層の組成と、地質調査所標準試料JB-3（富士・青木ヶ原熔岩）の組成を1:1で混合したもの[image: image5.wmf]生田緑地

等々力渓谷

等々力渓谷

深度m�

x1000year

試料番号

試料番号

深度m�

試料番号

表土

表土

1

10

1

TD2(1〜7)J

TD1(1〜4)J

3

〜30

3

TD3-1(1,2)

5

東京軽石層（TP)o

49

IK-B7(1〜4)�

5

東京軽石層（TP)o

TD3-2(1,2)

TD3-3(1,2)

7

TD3-4(1〜4)�

8

〜80

IK-B8(1,4,7,10,13,16)

IK-B8(2,5,8,11,14,17)

12

12

〜120�

IK-B8(3,6,9,12,15,18)

IK-A3(1〜5)�

IK-A3(6〜8)�

IK-A3(9〜15)

バヤリース軽石

IK-B5(6,7)

IK-B5(8〜12)

ドーラン軽石

IK-B5(13,14)

IK-B5(14〜19)�

IK-A2(1,2)

20

〜240�

IK-A1(1〜4)9

IK-B6(1〜3)9

IK-B4

IK-B2-1

〜260�

25

（不整合）

〜1300

IK-B2-2

IK-C1(1〜4)9

図１：模式柱状図と試料採取層準

生田緑地

立川ローム

武蔵野ローム

武蔵野ローム

○○○○○○○

○○○○○○○

　武蔵野礫層

○○○○○○○

○○○○○○○

上総層群

飯室泥岩層

上総層群

飯室泥岩層

○○○○○○○

○○○○○○○

　おし沼砂礫層

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

多摩ローム

多摩ローム

立川ローム

武蔵野ローム

武蔵野ローム

下末吉ローム

を、ロームの初期組成として仮定し、多摩ロームと立川ロームについて同様の計算を行った。

　この結果でも、溶脱Ca/Mg比は3.0及び3.3、Na/K比は3.3及び4.5と、類似の値が得られる。

4.3：湧水の化学組成との比較

[image: image6.wmf]生田緑地

等々力渓谷

等々力渓谷

深度m�

x1000year

試料番号

試料番号

深度m�

試料番号

表土

表土

1

10

1

TD2(1〜7)J

TD1(1〜4)J

3

〜30

3

TD3-1(1,2)

5

東京軽石層（TP)o

49

IK-B7(1〜4)�

5

東京軽石層（TP)o

TD3-2(1,2)

TD3-3(1,2)

7

TD3-4(1〜4)�

8

〜80

IK-B8(1,4,7,10,13,16)

IK-B8(2,5,8,11,14,17)

12

12

〜120�

IK-B8(3,6,9,12,15,18)

IK-A3(1〜5)�

IK-A3(6〜8)�

IK-A3(9〜15)

バヤリース軽石

IK-B5(6,7)

IK-B5(8〜12)

ドーラン軽石

IK-B5(13,14)

IK-B5(14〜19)�

IK-A2(1,2)

20

〜240�

IK-A1(1〜4)9

IK-B6(1〜3)9

IK-B4

IK-B2-1

〜260�

25

（不整合）

〜1300

IK-B2-2

IK-C1(1〜4)9

図１：模式柱状図と試料採取層準

生田緑地

立川ローム

武蔵野ローム

武蔵野ローム

○○○○○○○

○○○○○○○

　武蔵野礫層

○○○○○○○

○○○○○○○

上総層群

飯室泥岩層

上総層群

飯室泥岩層

○○○○○○○

○○○○○○○

　おし沼砂礫層

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

多摩ローム

多摩ローム

立川ローム

武蔵野ローム

武蔵野ローム

下末吉ローム

　等々力渓谷及び生田緑地の湧水組成（文献2,3）からは.Ca/Mg比は1.2と0.65、Na/K比は30という値が得られており、上記計算とは一致しない。Naが過剰でCaが不足することは、これらの湧水には10～28ppmのNO2が含まれていることからも、等々力渓谷の湧水に相当量の生活排水が混入している影響が考えられる。なお、江戸川公園での掘削により得た滞留地下水（文献2）は、Ca/Mg比4.7、Na/K比は4.4と、溶脱予想量比に近い値を示している。

表6：湧水の組成データ（文献２抜粋）

4.4：関東ローム層の堆積と地下水への溶脱過程の物質収支

　関東ローム層の堆積速度は、東京南部ではおよそ１万年あたり１ｍとされている（文献１）が、これは堆積後の火山ガラスや鉱物の粘土化のプロセスで失われる分を考慮していない。関東ロームの材料である鉱物及びガラスの密度2.7g/cm3、空隙率40%として1m3あたりの質量は1.6×103kgあるが、年間平均降水量1400mm、浸透率50%として、100ppmの溶脱物質が地下水により除去されると仮定すると、1m2あたり１万年で7×102kgの質量が失われる計算になる。これらの値は充分に検討する余地があるが、堆積速度と溶脱による流出速度が、オーダーの議論ではかなり近いということを示している。つまり、我々が見ている関東ローム層の厚みは、地下水による溶脱・流出によって減らされた結果を見ているのであって、ロームの供給源である第四紀火山の総噴出量等を議論する際には取り扱いを注意する必要がある。

5.参考文献

１）貝塚爽平：東京の自然史、紀伊國屋書店、1980

２）高砂子昌久・萩谷　宏：等々力渓谷の湧水の化学組成について、投稿準備中。

３）青柳隆二・川道真理・湧水班：生田緑地の湧水調査、川崎市自然環境調査報告III：77-98、1994




� EMBED Excel.Sheet.8  ���






































� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








[image: image7.wmf]表２：ロームの全岩化学組成

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

立川ローム

30.02

2.01

24.28

15.89

0.25

0.91

0.72

0.16

0.43

0.28

武蔵野ローム

37.98

1.35

19.58

18.57

0.82

0.44

0.47

0.32

0.52

0.06

多摩ローム

41.31

1.38

27.18

11.92

0.28

0.42

0.34

0.25

0.22

0.09

武蔵野レキ層

35.28

1.52

20.93

18.71

0.27

0.48

0.79

0.23

0.33

0.08

おし沼砂礫層

42.92

1.54

19

12.64

0.1

0.55

0.61

0.33

0.52

0.05

上総層群飯室泥岩層

54.63

0.53

14.90

4.98

0.05

1.23

1.86

1.03

1.43

0.06

東京軽石(TP)

39.77

1.63

28.84

11.08

0.07

0.27

0.23

0.17

0.15

0.05

バヤリース軽石

42.76

1.21

27.4

10.69

0.26

0.47

0.4

0.26

0.23

0.09

ドーラン軽石

40.13

1.5

26.5

12.93

0.31

0.45

0.36

0.27

0.2

0.11

Rb

Sr

Ba

Y

Zr

Nb

Cr

Ni

S

立川ローム

25.8

38.8

69.5

15.4

77.0

4.6

129.9

31.6

1802.4

武蔵野ローム

28.5

85.6

243.9

18.2

81.5

6.0

106.1

22.0

1166.7

多摩ローム

14.1

203.2

188.5

14.7

115.2

4.4

43.5

17.1

510.0

武蔵野レキ層

20.4

137.5

280.7

14.6

77.9

4.9

93.1

24.9

1014.8

おし沼砂礫層

25.9

74.4

245.0

17.2

106.3

5.7

129.0

24.2

501.8

上総層群飯室泥岩層

66.4

195.8

372.4

18.4

113.5

6.4

67.2

20.2

1711.4

東京軽石(TP)

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

ƒoƒ„ƒŠ�[ƒXŒy�Î

13.6

192.8

200.5

14.8

114.9

4.3

31.2

8.5

432.7

ƒh�[ƒ‰ƒ“Œy�Î

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

[image: image8.wmf]表４：モデル組成−多摩ローム

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

モデルローム組成：(TP+JB-3)/2�

55.23

1.04

15.16

8.50

0.14

2.94

6.80

2.45

0.74

0.20

多摩ローム

41.31

1.38

27.18

11.92

0.28

0.42

0.34

0.25

0.22

0.09

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

23.04

0.77

15.16

6.65

0.16

0.23

0.19

0.14

0.12

0.05

溶脱減少分の質量相対比

32.19

0.27

0.00

1.85

-0.01

2.71

6.61

2.31

0.62

0.15

表５：モデル組成−立川ローム

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

モデルローム組成：(TP+JB-3)/2�

55.23

1.04

15.16

8.50

0.14

2.94

6.80

2.45

0.74

0.20

立川ローム

30.02

2.01

24.28

15.89

0.25

0.91

0.72

0.16

0.43

0.28

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

18.74

1.26

15.16

9.92

0.16

0.57

0.45

0.10

0.27

0.17

溶脱減少分の質量相対比

36.49

-0.22

0.00

-1.42

-0.01

2.37

6.35

2.35

0.47

0.02

[image: image9.wmf]Nb/TiO2

0

5

10

15

20

25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

TiO2（wt%）�

Nb(ppm)

東京軽石層(TP)大磯丘陵

東京軽石層(TP)生田緑地

東京軽石層(TP)等々力渓谷

上総層群飯室泥岩

TRACE-H1 JB-1b      

TRACE-H1 JG-1a      

地調標準試料JB-3

おし沼砂礫層

[image: image10.wmf]表３：Al2O3で規格化したTP組成�

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

東京軽石（本来の値）TP

59.51

0.63

13.11

5.17

0.11

0.69

3.80

2.17

0.70

0.10

東京軽石（風化組成）

39.77

1.63

28.84

11.08

0.07

0.27

0.23

0.17

0.15

0.05

規格化（Al2O3の溶脱前後質量比�

=1と仮定

)

18.08

0.74

13.11

5.04

0.03

0.12

0.10

0.08

0.07

0.02

溶脱減少分の質量相対比

41.43

-0.11

0.00

0.14

0.08

0.57

3.70

2.09

0.63

0.08

Rb

Sr

Ba

Y

Zr

Nb

Cr

Ni

S

東京軽石（本来の値）TP

14.49

256.24

205.31

9.36

80.16

2.41

19.76

1.39

245.40

東京軽石（風化組成）

11.7

125.5

276.1

15.7

135.8

5.0

49.9

23.5

448.3

‹KŠi‰»�iAl2O3‚Ì—n’E‘OŒãŽ¿—Ê”ä

=1‚Æ‰¼’è

)

5.30

57.04

125.52

7.14

61.75

2.27

22.68

10.67

203.80

—n’EŒ¸�­•ª‚ÌŽ¿—Ê‘Š‘Î”ä

9.19

199.20

79.78

2.23

18.41

0.14

-2.92

-9.28

41.60

[image: image11.wmf]No.

採取地点

Na

K

Mg

Ca

Cl

NO3

SO4

ppm

採取日

分析日

1

等々力不動売店横湧水

28.1

0.63

12.8

15.7

27.7

28.8

14.7

2006.12.22

2006.12.22-23

2

右岸水くみ場

15.4

0.48

12.5

14.1

25.8

12.1

9.6

2006.12.22

2006.12.22-23

3

右岸湧水

14.4

0.59

11.2

13.7

27.3

10.3

9.6

2006.12.22

2006.12.22-23

4

武蔵野礫層の湧出水

18.1

0.99

16.21

21.9

45.9

16.3

8.9

2006.12.22

2006.12.22-23

5

江戸川公園掘削地下水

32.7

7.4

19

89.1

63.9

5.8

24.5

2006.11.21

2006.12.22-23

_1264570410.xls
Graph1

		14.9

		14.1

		15

		15.4

		16.3

		13.6

		15.1

		16.2

		16.2

		17.3

		15

		14.5

		21.9

		32.3

		31.2

		6.6

		6.8

		34.1

		10.4

		11.7

		10.6

		13

		9.3

		21.6

		17

		14

		17.3

		14.8

		14.3

		15.5

		12.3

		12

		10.7

		11.6

		11.2

		13.5

		11

		9.5

		13.9

		14.6

		14.1

		15.5

		13.7

		9.8

		14.3

		16.7

		27.5

		17.4

		13.2

		12.4

		17.1

		14.6

		14.3

		15.2

		14.3

		14.1

		14.6

		15

		14.2

		12.8

		14.2

		14.5

		15.4

		16

		16.1

		18

		13.1

		16

		14.9

		20.6

		14.3

		15.3

		14.3

		18.9

		14

		15.7

		14.5

		15

		16.5

		15.7

		14.4

		14.6

		16.8

		14.6

		14.4

		16.4

		17.2

		17

		15.8

		13.2

		13.3

		12.6

		8.4

		10.1

		7.9

		9.3

		13.3

		9.1

		9.5

		8.7

		9.8

		8.8

		7.8

		11.8

		7.8

		8.8



Zr

Y

Zr

Zr/Y

77.2

70.6

75

77.9

75.1

69.8

82.2

80.3

78.1

81.8

78.6

56.3

106.7

188.5

181.3

74.9

78.2

172.5

88.5

75.6

64.4

77.1

52.2

104.3

106.8

82.2

92

78.7

73.9

109.3

76.1

74.6

70.7

77.8

74.5

115.7

117.6

118.8

101.2

94.5

100.1

110

103.5

67.9

89.4

86.6

153

148.6

79.8

89.6

110.1

88.9

96

113.4

116.3

112.4

98.4

124.4

101.1

112.3

96.3

97.8

123.4

119.4

116.1

219.2

136.5

110.1

99.2

109.5

95.1

115.9

109.3

223

102.2

97.1

96.8

106.5

99.7

132.2

93.3

128.8

98.4

109.5

104.4

117.1

122.3

112.1

137.6

86.5

103

77.8

82

78.8

67.6

72.9

112.4

68.2

69.1

85.7

90.3

64.5

71.3

113.5

68.8

77.1



Graph2

		77.2

		70.6

		75

		77.9

		75.1

		69.8

		82.2

		80.3

		78.1

		81.8

		78.6

		56.3

		106.7

		188.5

		181.3

		74.9

		78.2

		172.5

		88.5

		75.6

		64.4

		77.1

		52.2

		104.3

		106.8

		82.2

		92

		78.7

		73.9

		109.3

		76.1

		74.6

		70.7

		77.8

		74.5

		115.7

		117.6

		118.8

		101.2

		94.5

		100.1

		110

		103.5

		67.9

		89.4

		86.6

		153

		148.6

		79.8

		89.6

		110.1

		88.9

		96

		113.4

		116.3

		112.4

		98.4

		124.4

		101.1

		112.3

		96.3

		97.8

		123.4

		119.4

		116.1

		219.2

		136.5

		110.1

		99.2

		109.5

		95.1

		115.9

		109.3

		223

		102.2

		97.1

		96.8

		106.5

		99.7

		132.2

		93.3

		128.8

		98.4

		109.5

		104.4

		117.1

		122.3

		112.1

		137.6

		86.5

		103

		77.8

		82

		78.8

		67.6

		72.9

		112.4

		68.2

		69.1

		85.7

		90.3

		64.5

		71.3

		113.5

		68.8

		77.1



Nb

Zr

Nb

Nb/Zr

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4



Graph3

		0.384

		0.4

		0.411

		0.43

		0.463

		0.39

		0.516

		0.417

		0.393

		0.447

		0.431

		0.51

		0.53

		2.105

		1.801

		0.044

		0.042

		1.471

		0.174

		0.329

		0.376

		0.293

		0.351

		0.335

		0.687

		0.732

		0.977

		0.883

		0.399

		0.418

		0.239

		0.208

		0.369

		0.19

		0.18

		0.099

		0.077

		0.052

		0.309

		0.346

		0.288

		0.326

		0.327

		0.199

		0.319

		0.601

		1.478

		0.606

		0.166

		0.198

		0.423

		0.282

		0.247

		0.229

		0.223

		0.164

		0.196

		0.218

		0.183

		0.081

		0.197

		0.211

		0.291

		0.279

		0.264

		0.098

		0.249

		0.442

		0.423

		0.681

		0.158

		0.2

		0.154

		0.07

		0.191

		0.266

		0.265

		0.205

		0.168

		0.141

		0.198

		0.108

		0.299

		0.195

		0.26

		0.301

		0.266

		0.29

		0.107

		0.281

		0.242

		0.25

		0.738

		0.654

		0.61

		0.712

		0.825

		0.686

		0.644

		0.752

		0.693

		0.582

		0.666

		0.858

		0.692

		0.654



Rb

K2O

Rb

Rb/K2O

22.1

23.7

23.6

24.1

25.7

23.3

28.5

26.5

26.3

30.4

29.5

24.9

32.1

94.8

84.2

5.7

5.3

75.9

10.8

18.1

15.7

16.9

20.8

23.4

37.6

41.2

53.5

46.5

23.7

28.4

14.3

14.1

17.5

12

13.4

9.2

7.8

6.8

19.2

22.9

18.1

22.4

23.1

12.2

19

36.6

70.3

29

12.6

13.7

26.8

17.9

15.3

13.4

13.8

10.5

11.7

13.2

10.6

8.3

11.1

11.3

15.9

15.5

15.9

8.2

14.7

22.1

19.4

36.2

11

14.7

12.7

8.2

13.5

17.9

17.4

13.2

12.7

11.4

14.4

9.8

21.8

14.4

16.6

21.2

12.6

18.5

10.5

18.6

16.4

17.9

14.6

15.5

13.5

13

18.6

12.5

12.9

15

16.3

12.9

12.6

18.6

13.1

13.7



Graph4

		2.124

		1.761

		1.894

		1.978

		1.888

		2.014

		1.913

		2.153

		2.111

		2.16

		2.072

		1.152

		1.555

		0.799

		0.834

		0.982

		1.004

		1.005

		1.184

		1.341

		1.406

		1.629

		1.36

		1.56

		1.286

		1.155

		0.956

		0.834

		1.265

		1.372

		1.745

		1.766

		1.733

		1.702

		1.743

		1.228

		1.189

		1.167

		1.759

		1.788

		1.726

		1.736

		1.732

		1.377

		1.737

		1.169

		0.697

		1.388

		1.234

		1.596

		1.602

		1.444

		1.557

		1.221

		1.198

		1.525

		1.519

		1.285

		1.468

		1.534

		1.504

		1.495

		1.071

		1.152

		1.156

		1.311

		1.232

		1.45

		1.541

		1.618

		1.69

		1.693

		1.642

		1.506

		1.714

		1.903

		1.895

		1.671

		1.7

		1.557

		1.785

		1.743

		1.864

		1.727

		1.756

		1.546

		1.607

		1.626

		1.527

		1.338

		1.881

		1.412

		0.58

		0.671

		0.722

		0.669

		0.528

		0.71

		0.706

		0.551

		0.599

		0.705

		0.64

		0.518

		0.656

		0.604

		0.706

		0.656

		0.622

		0.707

		0.387

		0.409

		1.067

		1.073

		1.067

		1.065

		1.064

		0.234

		0.233

		0.234



Nb

TiO2

Nb

Nb/TiO2

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4

2.8

2.3

7.1

7.8

5.5

5.3

20

20.3

20.3

20.2

20.6

13.4

13.1

13.2



Graph5

		

		29.322

		31.69

		31.351

		28.879

		31.582

		30.509

		33.667

		28.047

		28.155

		27.386

		29.613

		33.728

		42.225

		57.978

		57.334

		34.576

		34.364

		55.846

		37.722

		39.753

		39.258

		35.818

		33.977

		36.047

		44.754

		47.378

		48.619

		45.068

		40.548

		47.073

		33.159

		32.978

		33.504

		33.34

		32.645

		36.48

		35.901

		36.379

		36.539

		37.237

		37.027

		35.921

		37.239

		44.705

		36.47

		43.903

		55.173

		38.023

		39.965

		40.664

		42.097

		40.725

		40.49

		42.912

		42.602

		41.165

		39.604

		42.23

		40.367

		38.631

		40.012

		40.243

		45.378

		42.46

		43.161

		40.248

		42.406

		47.133

		43.386

		42.163

		39.203

		40.885

		40.167

		38.837

		36.971

		38.21

		38.912

		37.369

		37.113

		42.846

		36.005

		38.636

		39.681

		37.812

		38.849

		39.416

		37.739

		39.051

		41.216

		38.238

		38.402

		38.083

		60.874

		56.831

		58.231

		60.823

		63.621

		59.849

		57.434

		60.201

		57.562

		57.345

		58.792

		65.033

		59.731

		56.798



Al2O3

SiO2

Al2O3

Al2O3/SiO2

25.051

25.458

25.205

21.462

23.6

24.545

21.505

25.09

25.58

24.618

24.92

16.103

23.051

18.382

18.483

22.228

21.609

19.955

29.159

25.115

23.398

23.689

15.87

23.228

15.45

13.734

16.998

14.541

19.48

23.073

25.332

25.441

25.538

25.644

25.121

31.368

31.94

33.186

26.621

25.985

26.956

26.412

26.749

21.143

23.287

21.224

14.903

9.991

29.517

26.664

25.71

27.246

26.488

27.189

27.607

26.915

26.492

27.156

26.876

28.603

26.478

26.516

26.656

26.8

27.541

28.188

26.812

20.232

21.63

15.135

27.436

29.559

28.303

30.077

27.077

25.05

25.377

26.81

27.307

26.713

26.663

27.835

24.615

26.748

26.022

27.54

27.141

26.669

28.341

27.056

26.12

27.255

12.399

13.516

14.34

13.177

11.789

13.354

13.095

12.381

13.444

14.436

13.525

11.752

13.519

12.859



HH080126

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		等々力不動尊下公園（表土）

		TRACE-H1 TD-2-1		29.322		2.124		25.051		16.531		0.267		1.018		0.713		0.149		0.384		0.247		22.1		30.2		79.8		14.9		77.2		4.6		126.2		30.8		1543.7		1/24/08 1:58		2008		1		24						0.384		22.1		57.6		2.124		4.6		2.2

		TRACE-H1 TD-2-2		31.69		1.761		25.458		14.52		0.242		1.075		1.122		0.173		0.4		0.284		23.7		42		85.4		14.1		70.6		4.2		105.9		28.2		1252.8		1/24/08 3:17		2008		1		24						0.4		23.7		59.3		1.761		4.2		2.4

		TRACE-H1 TD-2-3		31.351		1.894		25.205		15.242		0.248		1.038		0.937		0.177		0.411		0.266		23.6		38.7		80.7		15		75		4.5		119.6		28.4		1328.1		1/24/08 3:40		2008		1		24						0.411		23.6		57.4		1.894		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-4		28.879		1.978		21.462		15.501		0.25		0.878		0.869		0.164		0.43		0.295		24.1		50.3		109.5		15.4		77.9		4.3		127.8		29.7		1334.8		1/24/08 4:03		2008		1		24						0.43		24.1		56.0		1.978		4.3		2.2

		TRACE-H1 TD-2-5		31.582		1.888		23.6		15.198		0.243		0.904		0.824		0.192		0.463		0.36		25.7		38.9		90.7		16.3		75.1		4.5		121.5		31.7		1805.8		1/24/08 4:25		2008		1		24						0.463		25.7		55.5		1.888		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-6		30.509		2.014		24.545		16.075		0.249		0.973		0.782		0.161		0.39		0.271		23.3		29.6		89.4		13.6		69.8		4.1		130.9		30		1834.1		1/24/08 4:48		2008		1		24						0.39		23.3		59.7		2.014		4.1		2.0

		TRACE-H1 TD-2-7		33.667		1.913		21.505		15.17		0.244		0.735		0.829		0.216		0.516		0.479		28.5		48.8		90.6		15.1		82.2		4.8		139.5		32.8		1798.1		1/24/08 5:11		2008		1		24						0.516		28.5		55.2		1.913		4.8		2.5

		横穴露頭（立川ローム？）

		TRACE-H1 TD-1-1		28.047		2.153		25.09		16.855		0.265		0.813		0.424		0.14		0.417		0.228		26.5		40.3		43		16.2		80.3		5		140		35		2420.8		1/24/08 11:50		2008		1		24						0.417		26.5		63.5		2.153		5		2.3

		TRACE-H1 TD-1-2		28.155		2.111		25.58		16.702		0.263		0.833		0.339		0.134		0.393		0.206		26.3		31		45.2		16.2		78.1		4.5		132.4		32.5		2712.4		1/24/08 12:13		2008		1		24						0.393		26.3		66.9		2.111		4.5		2.1

		TRACE-H1 TD-1-3		27.386		2.16		24.618		16.741		0.265		0.88		0.529		0.149		0.447		0.242		30.4		33.3		23.5		17.3		81.8		4.8		151.3		36.1		2087.8		1/24/08 12:36		2008		1		24						0.447		30.4		68.0		2.16		4.8		2.2

		TRACE-H1 TD-1-4		29.613		2.072		24.92		16.277		0.26		0.86		0.595		0.149		0.431		0.227		29.5		43.9		26.8		15		78.6		4.9		133.9		32.3		1708.3		1/24/08 12:59		2008		1		24						0.431		29.5		68.4		2.072		4.9		2.4

		TRACE-H1 TD-3-1-1		33.728		1.152		16.103		24.407		1.566		0.508		0.619		0.311		0.51		0.086		24.9		74.9		130		14.5		56.3		4.8		120.1		10		1602.9		1/24/08 5:33		2008		1		24						0.51		24.9		48.8		1.152		4.8		4.2

		TRACE-H1 TD-3-1-2		42.225		1.555		23.051		12.73		0.064		0.378		0.312		0.336		0.53		0.042		32.1		96.2		357.7		21.9		106.7		7.2		92.1		34		730.5		1/24/08 6:19		2008		1		24						0.53		32.1		60.6		1.555		7.2		4.6

		TRACE-H1 TD-3-1-3		57.978		0.799		18.382		4.104		0.052		1.161		1.082		1.257		2.105		0.045		94.8		189		572		32.3		188.5		11		71.6		24.2		334.1		1/24/08 6:53		2008		1		24						2.105		94.8		45.0		0.799		11		13.8

		TRACE-H1 TD-3-1-4		57.334		0.834		18.483		4.892		0.055		1.146		1.01		1.137		1.801		0.034		84.2		183.4		506.8		31.2		181.3		10.9		74.2		24.5		238.9		1/24/08 7:16		2008		1		24						1.801		84.2		46.8		0.834		10.9		13.1

		TRACE-H1 TD-3-2-1		34.576		0.982		22.228		13.611		0.202		0.449		2.243		0.254		0.044		0.235		5.7		216.6		59.7		6.6		74.9		1.5		26.5		-3.5		1010.1		1/24/08 7:39		2008		1		24						0.044		5.7		129.5		0.982		1.5		1.5

		TRACE-H1 TD-3-2-2		34.364		1.004		21.609		15.95		0.169		0.455		1.678		0.185		0.042		0.276		5.3		172.6		78.8		6.8		78.2		1.9		29.8		-3.7		1301.2		1/24/08 8:02		2008		1		24						0.042		5.3		126.2		1.004		1.9		1.9

		TRACE-H1 TD-3-2-3		55.846		1.005		19.955		5.498		0.054		1.137		0.975		0.992		1.471		0.03		75.9		174		444.7		34.1		172.5		12.1		65.5		27.1		309.3		1/24/08 8:24		2008		1		24						1.471		75.9		51.6		1.005		12.1		12.0

		TRACE-H1 TD-3-2-4		37.722		1.184		29.159		9.126		0.121		0.538		2.192		0.341		0.174		0.178		10.8		243.5		122.7		10.4		88.5		3.5		28.4		9.4		758.9		1/24/08 8:47		2008		1		24						0.174		10.8		62.1		1.184		3.5		3.0

		TRACE-H1 TD-3-3-1		39.753		1.341		25.115		11.191		0.191		0.992		1.77		0.292		0.329		0.15		18.1		173.1		75.5		11.7		75.6		3.7		52.9		19.8		301.6		1/24/08 9:09		2008		1		24						0.329		18.1		55.0		1.341		3.7		2.8

		TRACE-H1 TD-3-3-2		39.258		1.406		23.398		12.657		0.086		0.665		1.294		0.202		0.376		0.178		15.7		164.8		154.9		10.6		64.4		3.5		54.5		18.6		385.6		1/24/08 9:57		2008		1		24						0.376		15.7		41.8		1.406		3.5		2.5

		TRACE-H1 TD-3-4-1		35.818		1.629		23.689		17.847		0.439		0.345		0.453		0.219		0.293		0.051		16.9		156.8		370.8		13		77.1		4.3		100.7		30.8		796.6		1/24/08 10:20		2008		1		24						0.293		16.9		57.7		1.629		4.3		2.6

		TRACE-H1 TD-3-4-2		33.977		1.36		15.87		24.257		0.199		0.382		0.428		0.233		0.351		0.042		20.8		86.7		248.4		9.3		52.2		3		98.1		18.2		1019.6		1/24/08 10:42		2008		1		24						0.351		20.8		59.3		1.36		3		2.2

		TRACE-H1 TD-3-4-3		36.047		1.56		23.228		14.039		0.182		0.725		1.485		0.241		0.335		0.157		23.4		169.1		222.8		21.6		104.3		7.5		80.5		25.7		1228.2		1/24/08 11:05		2008		1		24						0.335		23.4		69.9		1.56		7.5		4.8

		TRACE-H1 IK-A1-1		44.754		1.286		15.45		8.375		0.201		0.694		1.494		0.683		0.687		0.063		37.6		140.9		248.5		17		106.8		5.8		113.2		22.4		265.1		1/24/08 13:22		2008		1		24						0.687		37.6		54.7		1.286		5.8		4.5

		TRACE-H1 IK-A1-2		47.378		1.155		13.734		7.883		0.196		0.686		1.682		0.727		0.732		0.08		41.2		165.3		283.3		14		82.2		5.1		109		18.3		346.4		1/24/08 13:44		2008		1		24						0.732		41.2		56.3		1.155		5.1		4.4

		TRACE-H1 IK-A1-3		48.619		0.956		16.998		5.1		0.057		0.548		1.439		0.835		0.977		0.05		53.5		176.3		339.5		17.3		92		5.8		72.1		27.1		212.9		1/24/08 14:07		2008		1		24						0.977		53.5		54.8		0.956		5.8		6.1

		TRACE-H1 IK-A1-4		45.068		0.834		14.541		8.334		0.103		0.565		1.227		0.696		0.883		0.049		46.5		162.1		326.6		14.8		78.7		4.6		75.2		20.3		101.6		1/24/08 14:30		2008		1		24						0.883		46.5		52.7		0.834		4.6		5.5

		TRACE-H1 IK-A2-1		40.548		1.265		19.48		16.818		0.072		0.364		0.426		0.199		0.399		0.199		23.7		91.2		122.3		14.3		73.9		4.3		83.9		8.3		358.5		1/24/08 15:29		2008		1		24						0.399		23.7		59.4		1.265		4.3		3.4

		TRACE-H1 IK-A2-2		47.073		1.372		23.073		9.601		0.042		0.457		0.492		0.289		0.418		0.082		28.4		133.4		163.8		15.5		109.3		5		55.7		18.5		318.9		1/24/08 15:51		2008		1		24						0.418		28.4		67.9		1.372		5		3.6

		TRACE-H1 IK-A3-1		33.159		1.745		25.332		15.426		0.249		0.521		0.471		0.149		0.239		0.098		14.3		239.8		100.1		12.3		76.1		3.8		73.1		24.2		920.3		1/24/08 16:14		2008		1		24						0.239		14.3		59.8		1.745		3.8		2.2

		TRACE-H1 IK-A3-2		32.978		1.766		25.441		15.81		0.288		0.548		0.469		0.176		0.208		0.096		14.1		225		169.4		12		74.6		3.4		70		22.8		633.5		1/24/08 16:37		2008		1		24						0.208		14.1		67.8		1.766		3.4		1.9

		TRACE-H1 IK-A3-3		33.504		1.733		25.538		15.46		0.277		0.554		0.536		0.099		0.369		0.121		17.5		244.4		141		10.7		70.7		3.6		66.8		24.2		838.3		1/24/08 16:59		2008		1		24						0.369		17.5		47.4		1.733		3.6		2.1

		TRACE-H1 IK-A3-4		33.34		1.702		25.644		15.218		0.249		0.47		0.461		0.122		0.19		0.094		12		318.6		74.3		11.6		77.8		3		58.9		23.2		817.5		1/24/08 17:22		2008		1		24						0.19		12		63.2		1.702		3		1.8

		TRACE-H1 IK-A3-5		32.645		1.743		25.121		15.573		0.266		0.526		0.424		0.157		0.18		0.085		13.4		254		65.4		11.2		74.5		2.9		60.6		23.3		717		1/24/08 17:56		2008		1		24						0.18		13.4		74.4		1.743		2.9		1.7

		TRACE-H1 IK-A3-6		36.48		1.228		31.368		9.27		0.181		0.381		1.242		0.294		0.099		0.082		9.2		319.5		252.5		13.5		115.7		3.5		27		7.1		241.9		1/24/08 18:19		2008		1		24						0.099		9.2		92.9		1.228		3.5		2.9

		TRACE-H1 IK-A3-7		35.901		1.189		31.94		9.055		0.177		0.369		1.228		0.277		0.077		0.091		7.8		338.1		203.7		11		117.6		3.2		25.5		5.4		180.9		1/24/08 18:42		2008		1		24						0.077		7.8		101.3		1.189		3.2		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-8		36.379		1.167		33.186		8.459		0.163		0.246		1.148		0.266		0.052		0.078		6.8		364.6		237.3		9.5		118.8		2.3		28.4		3.9		187.3		1/24/08 19:04		2008		1		24						0.052		6.8		130.8		1.167		2.3		2.0

		TRACE-H1 IK-A3-9		36.539		1.759		26.621		15.419		0.248		0.371		0.409		0.171		0.309		0.029		19.2		304.8		395.7		13.9		101.2		4.6		89.7		32.2		489.3		1/24/08 20:11		2008		1		24						0.309		19.2		62.1		1.759		4.6		2.6

		TRACE-H1 IK-A3-10		37.237		1.788		25.985		15.688		0.264		0.371		0.332		0.165		0.346		0.028		22.9		214.8		276.4		14.6		94.5		4.5		80.3		32.8		252.9		1/24/08 20:34		2008		1		24						0.346		22.9		66.2		1.788		4.5		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-11		37.027		1.726		26.956		14.989		0.208		0.419		0.377		0.174		0.288		0.03		18.1		295.5		375.7		14.1		100.1		4.7		74		30.9		205.2		1/24/08 20:57		2008		1		24						0.288		18.1		62.8		1.726		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-12		35.921		1.736		26.412		15.009		0.231		0.433		0.35		0.188		0.326		0.031		22.4		396.6		471.7		15.5		110		4.8		80.8		31.4		180.6		1/24/08 21:58		2008		1		24						0.326		22.4		68.7		1.736		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-A3-13		37.239		1.732		26.749		15.097		0.229		0.445		0.305		0.191		0.327		0.027		23.1		317.3		331.5		13.7		103.5		4.4		71.6		32		156.8		1/24/08 22:21		2008		1		24						0.327		23.1		70.6		1.732		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-14		44.705		1.377		21.143		13.644		0.174		0.505		0.463		0.137		0.199		0.022		12.2		64.2		111.1		9.8		67.9		3.2		60.8		23.3		257.5		1/24/08 22:53		2008		1		24						0.199		12.2		61.3		1.377		3.2		2.3

		TRACE-H1 IK-A3-15		36.47		1.737		23.287		16.72		0.194		0.3		0.297		0.139		0.319		0.041		19		83		191.4		14.3		89.4		4.2		86.6		25.8		360.5		1/24/08 23:16		2008		1		24						0.319		19		59.6		1.737		4.2		2.4

		TRACE-H1 IK-B2-1		43.903		1.169		21.224		10.287		0.088		0.406		0.661		0.359		0.601		0.103		36.6		105.4		269.2		16.7		86.6		5.3		86.9		21.7		657.5		1/25/08 2:01		2008		1		25						0.601		36.6		60.9		1.169		5.3		4.5

		TRACE-H1 IK-B2-2		55.173		0.697		14.903		7.292		0.053		1.37		1.89		0.914		1.478		0.081		70.3		188.8		310.7		27.5		153		8.4		106.8		33.7		286.9		1/25/08 2:24		2008		1		25						1.478		70.3		47.6		0.697		8.4		12.1

		TRACE-H1 IK-B4		38.023		1.388		9.991		15.437		0.17		0.521		1.148		0.408		0.606		0.156		29		78.3		128.2		17.4		148.6		5.6		177.6		9.1		134.6		1/25/08 2:47		2008		1		25						0.606		29		47.9		1.388		5.6		4.0

		TRACE-H1 IK-B5-1		39.965		1.234		29.517		12.477		0.195		0.422		0.306		0.2		0.166		0.06		12.6		148.1		136.4		13.2		79.8		4.1		92.2		40.8		715.8		1/25/08 3:09		2008		1		25						0.166		12.6		75.9		1.234		4.1		3.3

		TRACE-H1 IK-B5-2		40.664		1.596		26.664		13.598		0.266		0.305		0.228		0.177		0.198		0.087		13.7		157.3		148.9		12.4		89.6		3.9		44.4		22		659.5		1/25/08 3:32		2008		1		25						0.198		13.7		69.2		1.596		3.9		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-3		42.097		1.602		25.71		13.016		0.236		0.438		0.331		0.261		0.423		0.076		26.8		294.9		343.9		17.1		110.1		4.8		74.9		36.9		378.6		1/25/08 3:54		2008		1		25						0.423		26.8		63.4		1.602		4.8		3.0

		TRACE-H1 IK-B5-4		40.725		1.444		27.246		13.107		0.268		0.336		0.225		0.176		0.282		0.092		17.9		170.5		181.1		14.6		88.9		4.1		35.4		20.9		588.3		1/25/08 4:48		2008		1		25						0.282		17.9		63.5		1.444		4.1		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-5		40.49		1.557		26.488		13.263		0.297		0.353		0.287		0.22		0.247		0.087		15.3		227		197.2		14.3		96		3.7		69.3		28.1		490.5		1/25/08 5:11		2008		1		25						0.247		15.3		61.9		1.557		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-6		42.912		1.221		27.189		10.8		0.224		0.473		0.404		0.253		0.229		0.093		13.4		169		183.8		15.2		113.4		4.3		30.2		8.1		359.2		1/25/08 5:34		2008		1		25						0.229		13.4		58.5		1.221		4.3		3.5

		TRACE-H1 IK-B5-7		42.602		1.198		27.607		10.573		0.295		0.465		0.403		0.275		0.223		0.093		13.8		216.5		217.2		14.3		116.3		4.3		32.1		8.9		506.2		1/25/08 5:56		2008		1		25						0.223		13.8		61.9		1.198		4.3		3.6

		TRACE-H1 IK-B5-8		41.165		1.525		26.915		12.531		0.246		0.44		0.277		0.251		0.164		0.098		10.5		231.7		184.6		14.1		112.4		4.3		48.8		14.2		647.9		1/25/08 6:19		2008		1		25						0.164		10.5		64.0		1.525		4.3		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-9		39.604		1.519		26.492		13.068		0.331		0.418		0.359		0.236		0.196		0.109		11.7		212.9		179.4		14.6		98.4		4		43		18.6		451.6		1/25/08 6:42		2008		1		25						0.196		11.7		59.7		1.519		4		2.6

		TRACE-H1 IK-B5-10		42.23		1.285		27.156		11.144		0.292		0.458		0.343		0.243		0.218		0.097		13.2		197.7		183.5		15		124.4		4.4		34.9		10.5		576.3		1/25/08 7:24		2008		1		25						0.218		13.2		60.6		1.285		4.4		3.4

		TRACE-H1 IK-B5-11		40.367		1.468		26.876		12.682		0.331		0.416		0.387		0.27		0.183		0.109		10.6		222.1		204.2		14.2		101.1		4.3		44.3		18		477.9		1/25/08 7:46		2008		1		25						0.183		10.6		57.9		1.468		4.3		2.9

		TRACE-H1 IK-B5-12		38.631		1.534		28.603		13.046		0.233		0.255		0.191		0.134		0.081		0.119		8.3		201.8		112.5		12.8		112.3		3.7		36.9		8		698.5		1/25/08 8:09		2008		1		25						0.081		8.3		102.5		1.534		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-13		40.012		1.504		26.478		12.998		0.326		0.455		0.364		0.264		0.197		0.107		11.1		214.9		233.2		14.2		96.3		3.7		54.6		18.4		566.8		1/25/08 8:32		2008		1		25						0.197		11.1		56.3		1.504		3.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B5-14		40.243		1.495		26.516		12.866		0.303		0.445		0.358		0.267		0.211		0.109		11.3		209.5		222.9		14.5		97.8		4.8		50.7		18.6		494.8		1/25/08 8:54		2008		1		25						0.211		11.3		53.6		1.495		4.8		3.2

		TRACE-H1 IK-B5-15		45.378		1.071		26.656		9.625		0.269		0.531		0.5		0.446		0.291		0.077		15.9		202.9		226.1		15.4		123.4		4.5		29.2		7.4		199.3		1/25/08 9:17		2008		1		25						0.291		15.9		54.6		1.071		4.5		4.2

		TRACE-H1 IK-B5-16		42.46		1.152		26.8		10.03		0.286		0.503		0.488		0.305		0.279		0.084		15.5		199.6		159.5		16		119.4		5.2		31.1		10.7		248		1/25/08 10:01		2008		1		25						0.279		15.5		55.6		1.152		5.2		4.5

		TRACE-H1 IK-B5-17		43.161		1.156		27.541		10.089		0.404		0.522		0.501		0.303		0.264		0.081		15.9		195.8		210.4		16.1		116.1		5		25.8		8.1		196.9		1/25/08 10:24		2008		1		25						0.264		15.9		60.2		1.156		5		4.3

		TRACE-H1 IK-B5-18		40.248		1.311		28.188		10.35		0.235		0.245		0.227		0.163		0.098		0.094		8.2		201		135.8		18		219.2		6.2		8.8		1.6		465.3		1/25/08 10:46		2008		1		25						0.098		8.2		83.7		1.311		6.2		4.7

		TRACE-H1 IK-B5-19		42.406		1.232		26.812		10.781		0.248		0.621		0.397		0.315		0.249		0.093		14.7		184.5		224.6		13.1		136.5		4.4		32.9		11.2		855.9		1/25/08 11:09		2008		1		25						0.249		14.7		59.0		1.232		4.4		3.6

		TRACE-H1 IK-6-1		47.133		1.45		20.232		11.826		0.068		0.477		0.342		0.286		0.442		0.038		22.1		73		214.6		16		110.1		5		116.3		22.5		753.5		1/25/08 11:32		2008		1		25						0.442		22.1		50.0		1.45		5		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-2		43.386		1.541		21.63		12.96		0.05		0.444		0.352		0.23		0.423		0.043		19.4		60.1		312.2		14.9		99.2		5.3		116.8		27		576.8		1/25/08 12:43		2008		1		25						0.423		19.4		45.9		1.541		5.3		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-3		42.163		1.618		15.135		13.14		0.176		0.717		1.15		0.474		0.681		0.061		36.2		90		208.1		20.6		109.5		6.8		153.9		23.1		175.2		1/25/08 13:05		2008		1		25						0.681		36.2		53.2		1.618		6.8		4.2

		TRACE-H1 IK-B7-1		39.203		1.69		27.436		12.799		0.072		0.258		0.177		0.136		0.158		0.045		11		84.5		256.3		14.3		95.1		4.7		65.2		30		744.3		1/25/08 13:28		2008		1		25						0.158		11		69.6		1.69		4.7		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-2		40.885		1.693		29.559		9.881		0.058		0.276		0.245		0.172		0.2		0.04		14.7		114.6		274		15.3		115.9		4.9		55.3		32.4		430.5		1/25/08 13:51		2008		1		25						0.2		14.7		73.5		1.693		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B7-3		40.167		1.642		28.303		10.87		0.034		0.424		0.382		0.263		0.154		0.045		12.7		125.2		261		14.3		109.3		4.6		57.6		27.6		243.8		1/25/08 14:13		2008		1		25						0.154		12.7		82.5		1.642		4.6		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-4		38.837		1.506		30.077		10.761		0.121		0.124		0.128		0.096		0.07		0.059		8.2		177.6		313.2		18.9		223		5.8		21.5		3.9		374.7		1/25/08 14:36		2008		1		25						0.07		8.2		117.1		1.506		5.8		3.9

		TRACE-H1 IK-B8-1		36.971		1.714		27.077		14.142		0.262		0.272		0.143		0.146		0.191		0.099		13.5		143.6		235.8		14		102.2		4.1		65.2		22.1		1335.5		1/25/08 15:57		2008		1		25						0.191		13.5		70.7		1.714		4.1		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-2		38.21		1.903		25.05		15.473		0.317		0.279		0.159		0.164		0.266		0.074		17.9		44.7		143.6		15.7		97.1		4.7		63.5		17		1274.9		1/25/08 16:19		2008		1		25						0.266		17.9		67.3		1.903		4.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-3		38.912		1.895		25.377		15.472		0.293		0.241		0.156		0.137		0.265		0.062		17.4		47.7		135.9		14.5		96.8		5.1		69.4		16.2		761.5		1/25/08 16:42		2008		1		25						0.265		17.4		65.7		1.895		5.1		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-4		37.369		1.671		26.81		13.882		0.227		0.302		0.165		0.151		0.205		0.073		13.2		110.5		331.7		15		106.5		4.9		61.4		22.7		1278.3		1/25/08 17:05		2008		1		25						0.205		13.2		64.4		1.671		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-5		37.113		1.7		27.307		13.848		0.223		0.284		0.129		0.168		0.168		0.1		12.7		54		207.6		16.5		99.7		4.8		51.1		18.8		1113.4		1/25/08 17:27		2008		1		25						0.168		12.7		75.6		1.7		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-6		42.846		1.557		26.713		11.433		0.242		0.234		0.124		0.264		0.141		0.1		11.4		140.2		222.6		15.7		132.2		4.5		34		8.3		831.9		1/25/08 17:50		2008		1		25						0.141		11.4		80.9		1.557		4.5		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-7		36.005		1.785		26.663		14.669		0.217		0.286		0.09		0.155		0.198		0.099		14.4		65.1		185.3		14.4		93.3		4.4		67.3		23.4		1012.1		1/25/08 18:39		2008		1		25						0.198		14.4		72.7		1.785		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-8		38.636		1.743		27.835		12.857		0.231		0.215		0.091		0.181		0.108		0.101		9.8		85.1		223.4		14.6		128.8		4.9		51.6		11.3		944.6		1/25/08 19:02		2008		1		25						0.108		9.8		90.7		1.743		4.9		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-9		39.681		1.864		24.615		14.942		0.294		0.34		0.195		0.204		0.299		0.07		21.8		59.1		222.1		16.8		98.4		4.6		61.7		18		800.7		1/25/08 19:24		2008		1		25						0.299		21.8		72.9		1.864		4.6		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-10		37.812		1.727		26.748		14.234		0.298		0.265		0.096		0.204		0.195		0.092		14.4		203.8		393.1		14.6		109.5		4.7		49.5		19.3		1040.9		1/25/08 19:47		2008		1		25						0.195		14.4		73.8		1.727		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-11		38.849		1.756		26.022		14.176		0.263		0.284		0.182		0.226		0.26		0.065		16.6		95.5		287.6		14.4		104.4		4.3		58.9		18.1		464.4		1/25/08 20:10		2008		1		25						0.26		16.6		63.8		1.756		4.3		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-12		39.416		1.546		27.54		12.955		0.183		0.316		0.145		0.193		0.301		0.073		21.2		151.6		401		16.4		117.1		5.2		50.5		18.9		1020.9		1/25/08 20:32		2008		1		25						0.301		21.2		70.4		1.546		5.2		3.4

		TRACE-H1 IK-B8-13		37.739		1.607		27.141		12.703		0.249		0.156		0.126		0.119		0.266		0.094		12.6		210.8		297.2		17.2		122.3		4.7		43		16.7		1097.1		1/25/08 21:28		2008		1		25						0.266		12.6		47.4		1.607		4.7		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-14		39.051		1.626		26.669		13.518		0.216		0.23		0.192		0.13		0.29		0.056		18.5		154.3		441.6		17		112.1		5.9		54.6		22.5		804.4		1/25/08 21:51		2008		1		25						0.29		18.5		63.8		1.626		5.9		3.6

		TRACE-H1 IK-B8-15		41.216		1.527		28.341		11.086		0.23		0.196		0.189		0.196		0.107		0.083		10.5		98.7		289.1		15.8		137.6		4.7		28.1		6.7		484.6		1/25/08 22:14		2008		1		25						0.107		10.5		98.1		1.527		4.7		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-16		38.238		1.338		27.056		14.043		0.236		0.346		0.15		0.148		0.281		0.109		18.6		117.8		161.8		13.2		86.5		4.1		59.2		25.3		1184.9		1/25/08 22:36		2008		1		25						0.281		18.6		66.2		1.338		4.1		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-17		38.402		1.881		26.12		15.08		0.268		0.214		0.14		0.102		0.242		0.073		16.4		50.9		188		13.3		103		4.4		62.4		20.3		1130.2		1/25/08 22:59		2008		1		25						0.242		16.4		67.8		1.881		4.4		2.3

		TRACE-H1 IK-B8-18		38.083		1.412		27.255		13.947		0.2		0.266		0.088		0.138		0.25		0.122		17.9		127.8		90.9		12.6		77.8		3.8		135.7		35.9		445		1/25/08 23:22		2008		1		25						0.25		17.9		71.6		1.412		3.8		2.7

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-TSUCHI		52.413		0.706		21.272		6.311		0.09		0.883		3.602		0.76		0.389		0.171		17		440.7		159.7		8		102.7		2.8		26.1		10.3		150.5		1/26/08 0:52		2008		1		26						0.389		17		43.7		0.706		2.8		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-REVERS		52.715		0.656		21.495		5.901		0.085		0.807		3.278		0.692		0.394		0.148		17.6		463.1		150.3		7.7		103.6		2.3		20.8		10.2		112.7		1/26/08 3:08		2008		1		26						0.394		17.6		44.7		0.656		2.3		3.5

		上総層群飯室泥岩

		TRACE-H1 IK-C1-1		54.623		0.622		13.621		5.644		0.064		2.151		2.899		1.3		1.665		0.113		61.9		210.7		354.4		19.8		130		7.1		102.1		28.6		6223.7		1/24/08 23:38		2008		1		24						1.665		61.9		37.2		0.622		7.1		11.4

		TRACE-H1 IK-C1-2		54.6		0.707		14.808		5.763		0.067		1.306		2.568		1.14		1.448		0.094		65		229.4		332.1		24.3		165.1		7.8		94.7		26.6		373.7		1/25/08 0:01		2008		1		25						1.448		65		44.9		0.707		7.8		11.0

		TRACE-H1 IK-C1-3		52.731		0.387		15.096		4.676		0.051		0.752		1.064		0.826		1.285		0.017		67.3		180.1		386.8		15.7		76.1		5.5		33.7		13.5		150.2		1/25/08 0:24		2008		1		25						1.285		67.3		52.4		0.387		5.5		14.2

		TRACE-H1 IK-C1-4		56.022		0.409		16.083		3.837		0.03		0.701		0.909		0.855		1.309		0.015		71.4		163.1		416.3		13.7		82.9		5.3		38.2		12.1		98.1		1/25/08 0:46		2008		1		25						1.309		71.4		54.5		0.409		5.3		13.0

		TRACE-H1 JB-1b		49.073		1.067		13.418		7.381		0.112		5.081		8.878		2.25		1.239		0.262		28.6		381		385.8		57.1		115.3		20		412.5		119.8		10		1/24/08 5:56		2008		1		24						1.239		28.6		23.1		1.067		20		18.7

		TRACE-H1 JB-1b		49.01		1.073		13.42		7.376		0.113		5.084		8.87		2.254		1.24		0.262		28.6		380.2		374.4		55.2		115.4		20.3		414.7		119.4		31.5		1/24/08 11:28		2008		1		24						1.24		28.6		23.1		1.073		20.3		18.9

		TRACE-H1 JB-1b		48.866		1.067		13.327		7.377		0.113		5.026		8.862		2.194		1.242		0.263		28.5		380.2		346.6		56.8		116.4		20.3		411.5		119.5		27.8		1/24/08 19:27		2008		1		24						1.242		28.5		22.9		1.067		20.3		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.803		1.065		13.317		7.377		0.112		5.009		8.863		2.2		1.24		0.264		28.7		379.3		354.5		55.8		116.5		20.2		408.6		118.7		27.8		1/25/08 11:54		2008		1		25						1.24		28.7		23.1		1.065		20.2		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.953		1.064		13.392		7.376		0.112		5.026		8.866		2.22		1.241		0.264		28.5		381		354.5		55.9		115.7		20.6		409.6		119.9		63.5		1/26/08 9:31		2008		1		26						1.241		28.5		23.0		1.064		20.6		19.4

		TRACE-H1 JG-1a		67.852		0.234		13.509		1.895		0.053		0.632		2.014		2.726		3.835		0.089		183.1		226.5		477.7		40		126		13.4		27.3		6.3		-24		1/24/08 21:19		2008		1		24						3.835		183.1		47.7		0.234		13.4		57.3

		TRACE-H1 JG-1a		67.757		0.233		13.493		1.891		0.054		0.623		2.01		2.73		3.823		0.089		182.8		228.2		455.3		38.6		126.5		13.1		27.7		6.3		-16.5		1/25/08 23:44		2008		1		25						3.823		182.8		47.8		0.233		13.1		56.2

		TRACE-H1 JG-1a		67.617		0.234		13.436		1.893		0.053		0.619		2.011		2.712		3.827		0.089		182.9		227.3		488.7		39.1		127.1		13.2		30.5		5.4		-11.6		1/26/08 9:54		2008		1		26						3.827		182.9		47.8		0.234		13.2		56.4





Sheet1

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		東京軽石層（TP)

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		平均値		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		標準偏差		2.50		0.07		0.82		0.63		0.01		0.14		0.73		0.23		0.08		0.02		2.09		19.18		22.84		1.55		15.76		0.53		9.51		1.69		179.30

		地調標準試料（富士山青木ヶ原熔岩）

		JB-3		50.96		1.44		17.2		11.82		0.177		5.19		9.79		2.73		0.78		0.294		15.1		403		245		26.9		97.8		2.47		58.1		36.2		9.86

		(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20		14.79		329.62		225.15		18.13		88.98		2.44		38.93		18.80		127.63

		表２：ロームの全岩化学組成		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28		25.8		38.8		69.5		15.4		77.0		4.6		129.9		31.6		1802.4

		武蔵野ローム		37.98		1.35		19.58		18.57		0.82		0.44		0.47		0.32		0.52		0.06		28.5		85.6		243.9		18.2		81.5		6.0		106.1		22.0		1166.7

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09		14.1		203.2		188.5		14.7		115.2		4.4		43.5		17.1		510.0

		武蔵野レキ層		35.28		1.52		20.93		18.71		0.27		0.48		0.79		0.23		0.33		0.08		20.4		137.5		280.7		14.6		77.9		4.9		93.1		24.9		1014.8

		おし沼砂礫層		42.92		1.54		19		12.64		0.1		0.55		0.61		0.33		0.52		0.05		25.9		74.4		245.0		17.2		106.3		5.7		129.0		24.2		501.8

		上総層群飯室泥岩層		54.63		0.53		14.90		4.98		0.05		1.23		1.86		1.03		1.43		0.06		66.4		195.8		372.4		18.4		113.5		6.4		67.2		20.2		1711.4

		東京軽石(TP)		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		バヤリース軽石		42.76		1.21		27.4		10.69		0.26		0.47		0.4		0.26		0.23		0.09		13.6		192.8		200.5		14.8		114.9		4.3		31.2		8.5		432.7

		ドーラン軽石		40.13		1.5		26.5		12.93		0.31		0.45		0.36		0.27		0.2		0.11		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

				Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		立川ローム		25.8		38.8		69.5		15.4		77.0		4.6		129.9		31.6		1802.4

		武蔵野ローム		28.5		85.6		243.9		18.2		81.5		6.0		106.1		22.0		1166.7

		多摩ローム		14.1		203.2		188.5		14.7		115.2		4.4		43.5		17.1		510.0

		武蔵野レキ層		20.4		137.5		280.7		14.6		77.9		4.9		93.1		24.9		1014.8

		おし沼砂礫層		25.9		74.4		245.0		17.2		106.3		5.7		129.0		24.2		501.8

		上総層群飯室泥岩層		66.4		195.8		372.4		18.4		113.5		6.4		67.2		20.2		1711.4

		東京軽石(TP)		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		バヤリース軽石		13.6		192.8		200.5		14.8		114.9		4.3		31.2		8.5		432.7

		ドーラン軽石		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		表３：Al2O3で規格化したTP組成		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		東京軽石（本来の値）TP		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		東京軽石（風化組成）		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		規格化（Al2O3の溶脱前後質量比=1と仮定)		18.08		0.74		13.11		5.04		0.03		0.12		0.10		0.08		0.07		0.02		5.30		57.04		125.52		7.14		61.75		2.27		22.68		10.67		203.80

		溶脱減少分の質量相対比		41.43		-0.11		0.00		0.14		0.08		0.57		3.70		2.09		0.63		0.08		9.19		199.20		79.78		2.23		18.41		0.14		-2.92		-9.28		41.60

				Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		東京軽石（本来の値）TP		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		東京軽石（風化組成）		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		規格化（Al2O3の溶脱前後質量比=1と仮定)		5.30		57.04		125.52		7.14		61.75		2.27		22.68		10.67		203.80

		溶脱減少分の質量相対比		9.19		199.20		79.78		2.23		18.41		0.14		-2.92		-9.28		41.60

		表４：モデル組成－多摩ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09

		規格化（Al2O3の溶脱前後質量比=1と仮定)		23.04		0.77		15.16		6.65		0.16		0.23		0.19		0.14		0.12		0.05

		溶脱減少分の質量相対比		32.19		0.27		-0.00		1.85		-0.01		2.71		6.61		2.31		0.62		0.15

		表５：モデル組成－立川ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28

		規格化（Al2O3の溶脱前後質量比=1と仮定)		18.74		1.26		15.16		9.92		0.16		0.57		0.45		0.10		0.27		0.17

		溶脱減少分の質量相対比		36.49		-0.22		-0.00		-1.42		-0.01		2.37		6.35		2.35		0.47		0.02






_1264573359.xls
Sheet1

		No.		採取地点		Na		K		Mg		Ca		Cl		NO3		SO4		ppm		採取日		分析日

		1		等々力不動売店横湧水		28.1		0.63		12.8		15.7		27.7		28.8		14.7				2006.12.22		2006.12.22-23

		2		右岸水くみ場		15.4		0.48		12.5		14.1		25.8		12.1		9.6				2006.12.22		2006.12.22-23

		3		右岸湧水		14.4		0.59		11.2		13.7		27.3		10.3		9.6				2006.12.22		2006.12.22-23

		4		武蔵野礫層の湧出水		18.1		0.99		16.21		21.9		45.9		16.3		8.9				2006.12.22		2006.12.22-23

		5		江戸川公園掘削地下水		32.7		7.4		19		89.1		63.9		5.8		24.5				2006.11.21		2006.12.22-23

						Na/K		Ca/Mg				Na		K		Mg		Ca

		1		等々力不動売店横湧水		44.60		1.23				28.1		0.63		12.8		15.7

		2		右岸水くみ場		32.08		1.13				15.4		0.48		12.5		14.1

		3		右岸湧水		24.41		1.22				14.4		0.59		11.2		13.7

		4		撮影地点の礫層滴る水		18.28		1.35				18.1		0.99		16.21		21.9

		5		江戸川公園掘削地下水		4.42		4.69				32.7		7.4		19		89.1





Sheet1

		



Na/K

Ca/Mg

陽イオン存在比



Sheet2

		





Sheet3

		






_1264071623.xls
Sheet1

				生田緑地						生田緑地								等々力渓谷				等々力渓谷

		深度m				x1000year				試料番号		試料番号		深度m								試料番号

				表土														表土

		1		立川ローム		10								1				立川ローム				TD2(1～7)

																						TD1(1～4)

		3				～30								3

				武蔵野ローム														武蔵野ローム

																						TD3-1(1,2)

		5		東京軽石層（TP)		49				IK-B7(1～4)				5				東京軽石層（TP)				TD3-2(1,2)

				武蔵野ローム														武蔵野ローム				TD3-3(1,2)

														7

																		○○○○○○○
○○○○○○○
　武蔵野礫層
○○○○○○○
○○○○○○○				TD3-4(1～4)

		8				～80

				下末吉ローム						IK-B8(1,4,7,10,13,16)

										IK-B8(2,5,8,11,14,17)				12

																		上総層群
飯室泥岩層

		12				～120

				多摩ローム						IK-B8(3,6,9,12,15,18)		IK-A3(1～5)

												IK-A3(6～8)

												IK-A3(9～15)

				バヤリース軽石						IK-B5(6,7)

										IK-B5(8～12)

				ドーラン軽石						IK-B5(13,14)

				多摩ローム						IK-B5(14～19)

												IK-A2(1,2)

		20				～240

				○○○○○○○
○○○○○○○
　おし沼砂礫層
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○								IK-A1(1～4)

										IK-B6(1～3)

										IK-B4

										IK-B2-1

						～260

		25				（不整合）

				上総層群
飯室泥岩層		～1300				IK-B2-2

										IK-C1(1～4)

																		図１：模式柱状図と試料採取層準





Sheet2

		





Sheet3

		






_1264569554.xls
Graph1

		14.9

		14.1

		15

		15.4

		16.3

		13.6

		15.1

		16.2

		16.2

		17.3

		15

		14.5

		21.9

		32.3

		31.2

		6.6

		6.8

		34.1

		10.4

		11.7

		10.6

		13

		9.3

		21.6

		17

		14

		17.3

		14.8

		14.3

		15.5

		12.3

		12

		10.7

		11.6

		11.2

		13.5

		11

		9.5

		13.9

		14.6

		14.1

		15.5

		13.7

		9.8

		14.3

		16.7

		27.5

		17.4

		13.2

		12.4

		17.1

		14.6

		14.3

		15.2

		14.3

		14.1

		14.6

		15

		14.2

		12.8

		14.2

		14.5

		15.4

		16

		16.1

		18

		13.1

		16

		14.9

		20.6

		14.3

		15.3

		14.3

		18.9

		14

		15.7

		14.5

		15

		16.5

		15.7

		14.4

		14.6

		16.8

		14.6

		14.4

		16.4

		17.2

		17

		15.8

		13.2

		13.3

		12.6

		8.4

		10.1

		7.9

		9.3

		13.3

		9.1

		9.5

		8.7

		9.8

		8.8

		7.8

		11.8

		7.8

		8.8



Zr

Y

Zr

Zr/Y

77.2

70.6

75

77.9

75.1

69.8

82.2

80.3

78.1

81.8

78.6

56.3

106.7

188.5

181.3

74.9

78.2

172.5

88.5

75.6

64.4

77.1

52.2

104.3

106.8

82.2

92

78.7

73.9

109.3

76.1

74.6

70.7

77.8

74.5

115.7

117.6

118.8

101.2

94.5

100.1

110

103.5

67.9

89.4

86.6

153

148.6

79.8

89.6

110.1

88.9

96

113.4

116.3

112.4

98.4

124.4

101.1

112.3

96.3

97.8

123.4

119.4

116.1

219.2

136.5

110.1

99.2

109.5

95.1

115.9

109.3

223

102.2

97.1

96.8

106.5

99.7

132.2

93.3

128.8

98.4

109.5

104.4

117.1

122.3

112.1

137.6

86.5

103

77.8

82

78.8

67.6

72.9

112.4

68.2

69.1

85.7

90.3

64.5

71.3

113.5

68.8

77.1



Graph2

		77.2

		70.6

		75

		77.9

		75.1

		69.8

		82.2

		80.3

		78.1

		81.8

		78.6

		56.3

		106.7

		188.5

		181.3

		74.9

		78.2

		172.5

		88.5

		75.6

		64.4

		77.1

		52.2

		104.3

		106.8

		82.2

		92

		78.7

		73.9

		109.3

		76.1

		74.6

		70.7

		77.8

		74.5

		115.7

		117.6

		118.8

		101.2

		94.5

		100.1

		110

		103.5

		67.9

		89.4

		86.6

		153

		148.6

		79.8

		89.6

		110.1

		88.9

		96

		113.4

		116.3

		112.4

		98.4

		124.4

		101.1

		112.3

		96.3

		97.8

		123.4

		119.4

		116.1

		219.2

		136.5

		110.1

		99.2

		109.5

		95.1

		115.9

		109.3

		223

		102.2

		97.1

		96.8

		106.5

		99.7

		132.2

		93.3

		128.8

		98.4

		109.5

		104.4

		117.1

		122.3

		112.1

		137.6

		86.5

		103

		77.8

		82

		78.8

		67.6

		72.9

		112.4

		68.2

		69.1

		85.7

		90.3

		64.5

		71.3

		113.5

		68.8

		77.1



Nb

Zr

Nb

Nb/Zr

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4



Graph3

		0.384

		0.4

		0.411

		0.43

		0.463

		0.39

		0.516

		0.417

		0.393

		0.447

		0.431

		0.51

		0.53

		2.105

		1.801

		0.044

		0.042

		1.471

		0.174

		0.329

		0.376

		0.293

		0.351

		0.335

		0.687

		0.732

		0.977

		0.883

		0.399

		0.418

		0.239

		0.208

		0.369

		0.19

		0.18

		0.099

		0.077

		0.052

		0.309

		0.346

		0.288

		0.326

		0.327

		0.199

		0.319

		0.601

		1.478

		0.606

		0.166

		0.198

		0.423

		0.282

		0.247

		0.229

		0.223

		0.164

		0.196

		0.218

		0.183

		0.081

		0.197

		0.211

		0.291

		0.279

		0.264

		0.098

		0.249

		0.442

		0.423

		0.681

		0.158

		0.2

		0.154

		0.07

		0.191

		0.266

		0.265

		0.205

		0.168

		0.141

		0.198

		0.108

		0.299

		0.195

		0.26

		0.301

		0.266

		0.29

		0.107

		0.281

		0.242

		0.25

		0.738

		0.654

		0.61

		0.712

		0.825

		0.686

		0.644

		0.752

		0.693

		0.582

		0.666

		0.858

		0.692

		0.654



Rb

K2O

Rb

Rb/K2O

22.1

23.7

23.6

24.1

25.7

23.3

28.5

26.5

26.3

30.4

29.5

24.9

32.1

94.8

84.2

5.7

5.3

75.9

10.8

18.1

15.7

16.9

20.8

23.4

37.6

41.2

53.5

46.5

23.7

28.4

14.3

14.1

17.5

12

13.4

9.2

7.8

6.8

19.2

22.9

18.1

22.4

23.1

12.2

19

36.6

70.3

29

12.6

13.7

26.8

17.9

15.3

13.4

13.8

10.5

11.7

13.2

10.6

8.3

11.1

11.3

15.9

15.5

15.9

8.2

14.7

22.1

19.4

36.2

11

14.7

12.7

8.2

13.5

17.9

17.4

13.2

12.7

11.4

14.4

9.8

21.8

14.4

16.6

21.2

12.6

18.5

10.5

18.6

16.4

17.9

14.6

15.5

13.5

13

18.6

12.5

12.9

15

16.3

12.9

12.6

18.6

13.1

13.7



Graph4

		2.124

		1.761

		1.894

		1.978

		1.888

		2.014

		1.913

		2.153

		2.111

		2.16

		2.072

		1.152

		1.555

		0.799

		0.834

		0.982

		1.004

		1.005

		1.184

		1.341

		1.406

		1.629

		1.36

		1.56

		1.286

		1.155

		0.956

		0.834

		1.265

		1.372

		1.745

		1.766

		1.733

		1.702

		1.743

		1.228

		1.189

		1.167

		1.759

		1.788

		1.726

		1.736

		1.732

		1.377

		1.737

		1.169

		0.697

		1.388

		1.234

		1.596

		1.602

		1.444

		1.557

		1.221

		1.198

		1.525

		1.519

		1.285

		1.468

		1.534

		1.504

		1.495

		1.071

		1.152

		1.156

		1.311

		1.232

		1.45

		1.541

		1.618

		1.69

		1.693

		1.642

		1.506

		1.714

		1.903

		1.895

		1.671

		1.7

		1.557

		1.785

		1.743

		1.864

		1.727

		1.756

		1.546

		1.607

		1.626

		1.527

		1.338

		1.881

		1.412

		0.58

		0.671

		0.722

		0.669

		0.528

		0.71

		0.706

		0.551

		0.599

		0.705

		0.64

		0.518

		0.656

		0.604

		0.706

		0.656

		0.622

		0.707

		0.387

		0.409

		1.067

		1.073

		1.067

		1.065

		1.064

		0.234

		0.233

		0.234



Nb

TiO2

Nb

Nb/TiO2

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4

2.8

2.3

7.1

7.8

5.5

5.3

20

20.3

20.3

20.2

20.6

13.4

13.1

13.2



Graph5

		

		29.322

		31.69

		31.351

		28.879

		31.582

		30.509

		33.667

		28.047

		28.155

		27.386

		29.613

		33.728

		42.225

		57.978

		57.334

		34.576

		34.364

		55.846

		37.722

		39.753

		39.258

		35.818

		33.977

		36.047

		44.754

		47.378

		48.619

		45.068

		40.548

		47.073

		33.159

		32.978

		33.504

		33.34

		32.645

		36.48

		35.901

		36.379

		36.539

		37.237

		37.027

		35.921

		37.239

		44.705

		36.47

		43.903

		55.173

		38.023

		39.965

		40.664

		42.097

		40.725

		40.49

		42.912

		42.602

		41.165

		39.604

		42.23

		40.367

		38.631

		40.012

		40.243

		45.378

		42.46

		43.161

		40.248

		42.406

		47.133

		43.386

		42.163

		39.203

		40.885

		40.167

		38.837

		36.971

		38.21

		38.912

		37.369

		37.113

		42.846

		36.005

		38.636

		39.681

		37.812

		38.849

		39.416

		37.739

		39.051

		41.216

		38.238

		38.402

		38.083

		60.874

		56.831

		58.231

		60.823

		63.621

		59.849

		57.434

		60.201

		57.562

		57.345

		58.792

		65.033

		59.731

		56.798



Al2O3

SiO2

Al2O3

Al2O3/SiO2

25.051

25.458

25.205

21.462

23.6

24.545

21.505

25.09

25.58

24.618

24.92

16.103

23.051

18.382

18.483

22.228

21.609

19.955

29.159

25.115

23.398

23.689

15.87

23.228

15.45

13.734

16.998

14.541

19.48

23.073

25.332

25.441

25.538

25.644

25.121

31.368

31.94

33.186

26.621

25.985

26.956

26.412

26.749

21.143

23.287

21.224

14.903

9.991

29.517

26.664

25.71

27.246

26.488

27.189

27.607

26.915

26.492

27.156

26.876

28.603

26.478

26.516

26.656

26.8

27.541

28.188

26.812

20.232

21.63

15.135

27.436

29.559

28.303

30.077

27.077

25.05

25.377

26.81

27.307

26.713

26.663

27.835

24.615

26.748

26.022

27.54

27.141

26.669

28.341

27.056

26.12

27.255

12.399

13.516

14.34

13.177

11.789

13.354

13.095

12.381

13.444

14.436

13.525

11.752

13.519

12.859



HH080126

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		等々力不動尊下公園（表土）

		TRACE-H1 TD-2-1		29.322		2.124		25.051		16.531		0.267		1.018		0.713		0.149		0.384		0.247		22.1		30.2		79.8		14.9		77.2		4.6		126.2		30.8		1543.7		1/24/08 1:58		2008		1		24						0.384		22.1		57.6		2.124		4.6		2.2

		TRACE-H1 TD-2-2		31.69		1.761		25.458		14.52		0.242		1.075		1.122		0.173		0.4		0.284		23.7		42		85.4		14.1		70.6		4.2		105.9		28.2		1252.8		1/24/08 3:17		2008		1		24						0.4		23.7		59.3		1.761		4.2		2.4

		TRACE-H1 TD-2-3		31.351		1.894		25.205		15.242		0.248		1.038		0.937		0.177		0.411		0.266		23.6		38.7		80.7		15		75		4.5		119.6		28.4		1328.1		1/24/08 3:40		2008		1		24						0.411		23.6		57.4		1.894		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-4		28.879		1.978		21.462		15.501		0.25		0.878		0.869		0.164		0.43		0.295		24.1		50.3		109.5		15.4		77.9		4.3		127.8		29.7		1334.8		1/24/08 4:03		2008		1		24						0.43		24.1		56.0		1.978		4.3		2.2

		TRACE-H1 TD-2-5		31.582		1.888		23.6		15.198		0.243		0.904		0.824		0.192		0.463		0.36		25.7		38.9		90.7		16.3		75.1		4.5		121.5		31.7		1805.8		1/24/08 4:25		2008		1		24						0.463		25.7		55.5		1.888		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-6		30.509		2.014		24.545		16.075		0.249		0.973		0.782		0.161		0.39		0.271		23.3		29.6		89.4		13.6		69.8		4.1		130.9		30		1834.1		1/24/08 4:48		2008		1		24						0.39		23.3		59.7		2.014		4.1		2.0

		TRACE-H1 TD-2-7		33.667		1.913		21.505		15.17		0.244		0.735		0.829		0.216		0.516		0.479		28.5		48.8		90.6		15.1		82.2		4.8		139.5		32.8		1798.1		1/24/08 5:11		2008		1		24						0.516		28.5		55.2		1.913		4.8		2.5

		横穴露頭（立川ローム？）

		TRACE-H1 TD-1-1		28.047		2.153		25.09		16.855		0.265		0.813		0.424		0.14		0.417		0.228		26.5		40.3		43		16.2		80.3		5		140		35		2420.8		1/24/08 11:50		2008		1		24						0.417		26.5		63.5		2.153		5		2.3

		TRACE-H1 TD-1-2		28.155		2.111		25.58		16.702		0.263		0.833		0.339		0.134		0.393		0.206		26.3		31		45.2		16.2		78.1		4.5		132.4		32.5		2712.4		1/24/08 12:13		2008		1		24						0.393		26.3		66.9		2.111		4.5		2.1

		TRACE-H1 TD-1-3		27.386		2.16		24.618		16.741		0.265		0.88		0.529		0.149		0.447		0.242		30.4		33.3		23.5		17.3		81.8		4.8		151.3		36.1		2087.8		1/24/08 12:36		2008		1		24						0.447		30.4		68.0		2.16		4.8		2.2

		TRACE-H1 TD-1-4		29.613		2.072		24.92		16.277		0.26		0.86		0.595		0.149		0.431		0.227		29.5		43.9		26.8		15		78.6		4.9		133.9		32.3		1708.3		1/24/08 12:59		2008		1		24						0.431		29.5		68.4		2.072		4.9		2.4

		TRACE-H1 TD-3-1-1		33.728		1.152		16.103		24.407		1.566		0.508		0.619		0.311		0.51		0.086		24.9		74.9		130		14.5		56.3		4.8		120.1		10		1602.9		1/24/08 5:33		2008		1		24						0.51		24.9		48.8		1.152		4.8		4.2

		TRACE-H1 TD-3-1-2		42.225		1.555		23.051		12.73		0.064		0.378		0.312		0.336		0.53		0.042		32.1		96.2		357.7		21.9		106.7		7.2		92.1		34		730.5		1/24/08 6:19		2008		1		24						0.53		32.1		60.6		1.555		7.2		4.6

		TRACE-H1 TD-3-1-3		57.978		0.799		18.382		4.104		0.052		1.161		1.082		1.257		2.105		0.045		94.8		189		572		32.3		188.5		11		71.6		24.2		334.1		1/24/08 6:53		2008		1		24						2.105		94.8		45.0		0.799		11		13.8

		TRACE-H1 TD-3-1-4		57.334		0.834		18.483		4.892		0.055		1.146		1.01		1.137		1.801		0.034		84.2		183.4		506.8		31.2		181.3		10.9		74.2		24.5		238.9		1/24/08 7:16		2008		1		24						1.801		84.2		46.8		0.834		10.9		13.1

		TRACE-H1 TD-3-2-1		34.576		0.982		22.228		13.611		0.202		0.449		2.243		0.254		0.044		0.235		5.7		216.6		59.7		6.6		74.9		1.5		26.5		-3.5		1010.1		1/24/08 7:39		2008		1		24						0.044		5.7		129.5		0.982		1.5		1.5

		TRACE-H1 TD-3-2-2		34.364		1.004		21.609		15.95		0.169		0.455		1.678		0.185		0.042		0.276		5.3		172.6		78.8		6.8		78.2		1.9		29.8		-3.7		1301.2		1/24/08 8:02		2008		1		24						0.042		5.3		126.2		1.004		1.9		1.9

		TRACE-H1 TD-3-2-3		55.846		1.005		19.955		5.498		0.054		1.137		0.975		0.992		1.471		0.03		75.9		174		444.7		34.1		172.5		12.1		65.5		27.1		309.3		1/24/08 8:24		2008		1		24						1.471		75.9		51.6		1.005		12.1		12.0

		TRACE-H1 TD-3-2-4		37.722		1.184		29.159		9.126		0.121		0.538		2.192		0.341		0.174		0.178		10.8		243.5		122.7		10.4		88.5		3.5		28.4		9.4		758.9		1/24/08 8:47		2008		1		24						0.174		10.8		62.1		1.184		3.5		3.0

		TRACE-H1 TD-3-3-1		39.753		1.341		25.115		11.191		0.191		0.992		1.77		0.292		0.329		0.15		18.1		173.1		75.5		11.7		75.6		3.7		52.9		19.8		301.6		1/24/08 9:09		2008		1		24						0.329		18.1		55.0		1.341		3.7		2.8

		TRACE-H1 TD-3-3-2		39.258		1.406		23.398		12.657		0.086		0.665		1.294		0.202		0.376		0.178		15.7		164.8		154.9		10.6		64.4		3.5		54.5		18.6		385.6		1/24/08 9:57		2008		1		24						0.376		15.7		41.8		1.406		3.5		2.5

		TRACE-H1 TD-3-4-1		35.818		1.629		23.689		17.847		0.439		0.345		0.453		0.219		0.293		0.051		16.9		156.8		370.8		13		77.1		4.3		100.7		30.8		796.6		1/24/08 10:20		2008		1		24						0.293		16.9		57.7		1.629		4.3		2.6

		TRACE-H1 TD-3-4-2		33.977		1.36		15.87		24.257		0.199		0.382		0.428		0.233		0.351		0.042		20.8		86.7		248.4		9.3		52.2		3		98.1		18.2		1019.6		1/24/08 10:42		2008		1		24						0.351		20.8		59.3		1.36		3		2.2

		TRACE-H1 TD-3-4-3		36.047		1.56		23.228		14.039		0.182		0.725		1.485		0.241		0.335		0.157		23.4		169.1		222.8		21.6		104.3		7.5		80.5		25.7		1228.2		1/24/08 11:05		2008		1		24						0.335		23.4		69.9		1.56		7.5		4.8

		TRACE-H1 IK-A1-1		44.754		1.286		15.45		8.375		0.201		0.694		1.494		0.683		0.687		0.063		37.6		140.9		248.5		17		106.8		5.8		113.2		22.4		265.1		1/24/08 13:22		2008		1		24						0.687		37.6		54.7		1.286		5.8		4.5

		TRACE-H1 IK-A1-2		47.378		1.155		13.734		7.883		0.196		0.686		1.682		0.727		0.732		0.08		41.2		165.3		283.3		14		82.2		5.1		109		18.3		346.4		1/24/08 13:44		2008		1		24						0.732		41.2		56.3		1.155		5.1		4.4

		TRACE-H1 IK-A1-3		48.619		0.956		16.998		5.1		0.057		0.548		1.439		0.835		0.977		0.05		53.5		176.3		339.5		17.3		92		5.8		72.1		27.1		212.9		1/24/08 14:07		2008		1		24						0.977		53.5		54.8		0.956		5.8		6.1

		TRACE-H1 IK-A1-4		45.068		0.834		14.541		8.334		0.103		0.565		1.227		0.696		0.883		0.049		46.5		162.1		326.6		14.8		78.7		4.6		75.2		20.3		101.6		1/24/08 14:30		2008		1		24						0.883		46.5		52.7		0.834		4.6		5.5

		TRACE-H1 IK-A2-1		40.548		1.265		19.48		16.818		0.072		0.364		0.426		0.199		0.399		0.199		23.7		91.2		122.3		14.3		73.9		4.3		83.9		8.3		358.5		1/24/08 15:29		2008		1		24						0.399		23.7		59.4		1.265		4.3		3.4

		TRACE-H1 IK-A2-2		47.073		1.372		23.073		9.601		0.042		0.457		0.492		0.289		0.418		0.082		28.4		133.4		163.8		15.5		109.3		5		55.7		18.5		318.9		1/24/08 15:51		2008		1		24						0.418		28.4		67.9		1.372		5		3.6

		TRACE-H1 IK-A3-1		33.159		1.745		25.332		15.426		0.249		0.521		0.471		0.149		0.239		0.098		14.3		239.8		100.1		12.3		76.1		3.8		73.1		24.2		920.3		1/24/08 16:14		2008		1		24						0.239		14.3		59.8		1.745		3.8		2.2

		TRACE-H1 IK-A3-2		32.978		1.766		25.441		15.81		0.288		0.548		0.469		0.176		0.208		0.096		14.1		225		169.4		12		74.6		3.4		70		22.8		633.5		1/24/08 16:37		2008		1		24						0.208		14.1		67.8		1.766		3.4		1.9

		TRACE-H1 IK-A3-3		33.504		1.733		25.538		15.46		0.277		0.554		0.536		0.099		0.369		0.121		17.5		244.4		141		10.7		70.7		3.6		66.8		24.2		838.3		1/24/08 16:59		2008		1		24						0.369		17.5		47.4		1.733		3.6		2.1

		TRACE-H1 IK-A3-4		33.34		1.702		25.644		15.218		0.249		0.47		0.461		0.122		0.19		0.094		12		318.6		74.3		11.6		77.8		3		58.9		23.2		817.5		1/24/08 17:22		2008		1		24						0.19		12		63.2		1.702		3		1.8

		TRACE-H1 IK-A3-5		32.645		1.743		25.121		15.573		0.266		0.526		0.424		0.157		0.18		0.085		13.4		254		65.4		11.2		74.5		2.9		60.6		23.3		717		1/24/08 17:56		2008		1		24						0.18		13.4		74.4		1.743		2.9		1.7

		TRACE-H1 IK-A3-6		36.48		1.228		31.368		9.27		0.181		0.381		1.242		0.294		0.099		0.082		9.2		319.5		252.5		13.5		115.7		3.5		27		7.1		241.9		1/24/08 18:19		2008		1		24						0.099		9.2		92.9		1.228		3.5		2.9

		TRACE-H1 IK-A3-7		35.901		1.189		31.94		9.055		0.177		0.369		1.228		0.277		0.077		0.091		7.8		338.1		203.7		11		117.6		3.2		25.5		5.4		180.9		1/24/08 18:42		2008		1		24						0.077		7.8		101.3		1.189		3.2		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-8		36.379		1.167		33.186		8.459		0.163		0.246		1.148		0.266		0.052		0.078		6.8		364.6		237.3		9.5		118.8		2.3		28.4		3.9		187.3		1/24/08 19:04		2008		1		24						0.052		6.8		130.8		1.167		2.3		2.0

		TRACE-H1 IK-A3-9		36.539		1.759		26.621		15.419		0.248		0.371		0.409		0.171		0.309		0.029		19.2		304.8		395.7		13.9		101.2		4.6		89.7		32.2		489.3		1/24/08 20:11		2008		1		24						0.309		19.2		62.1		1.759		4.6		2.6

		TRACE-H1 IK-A3-10		37.237		1.788		25.985		15.688		0.264		0.371		0.332		0.165		0.346		0.028		22.9		214.8		276.4		14.6		94.5		4.5		80.3		32.8		252.9		1/24/08 20:34		2008		1		24						0.346		22.9		66.2		1.788		4.5		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-11		37.027		1.726		26.956		14.989		0.208		0.419		0.377		0.174		0.288		0.03		18.1		295.5		375.7		14.1		100.1		4.7		74		30.9		205.2		1/24/08 20:57		2008		1		24						0.288		18.1		62.8		1.726		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-12		35.921		1.736		26.412		15.009		0.231		0.433		0.35		0.188		0.326		0.031		22.4		396.6		471.7		15.5		110		4.8		80.8		31.4		180.6		1/24/08 21:58		2008		1		24						0.326		22.4		68.7		1.736		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-A3-13		37.239		1.732		26.749		15.097		0.229		0.445		0.305		0.191		0.327		0.027		23.1		317.3		331.5		13.7		103.5		4.4		71.6		32		156.8		1/24/08 22:21		2008		1		24						0.327		23.1		70.6		1.732		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-14		44.705		1.377		21.143		13.644		0.174		0.505		0.463		0.137		0.199		0.022		12.2		64.2		111.1		9.8		67.9		3.2		60.8		23.3		257.5		1/24/08 22:53		2008		1		24						0.199		12.2		61.3		1.377		3.2		2.3

		TRACE-H1 IK-A3-15		36.47		1.737		23.287		16.72		0.194		0.3		0.297		0.139		0.319		0.041		19		83		191.4		14.3		89.4		4.2		86.6		25.8		360.5		1/24/08 23:16		2008		1		24						0.319		19		59.6		1.737		4.2		2.4

		TRACE-H1 IK-B2-1		43.903		1.169		21.224		10.287		0.088		0.406		0.661		0.359		0.601		0.103		36.6		105.4		269.2		16.7		86.6		5.3		86.9		21.7		657.5		1/25/08 2:01		2008		1		25						0.601		36.6		60.9		1.169		5.3		4.5

		TRACE-H1 IK-B2-2		55.173		0.697		14.903		7.292		0.053		1.37		1.89		0.914		1.478		0.081		70.3		188.8		310.7		27.5		153		8.4		106.8		33.7		286.9		1/25/08 2:24		2008		1		25						1.478		70.3		47.6		0.697		8.4		12.1

		TRACE-H1 IK-B4		38.023		1.388		9.991		15.437		0.17		0.521		1.148		0.408		0.606		0.156		29		78.3		128.2		17.4		148.6		5.6		177.6		9.1		134.6		1/25/08 2:47		2008		1		25						0.606		29		47.9		1.388		5.6		4.0

		TRACE-H1 IK-B5-1		39.965		1.234		29.517		12.477		0.195		0.422		0.306		0.2		0.166		0.06		12.6		148.1		136.4		13.2		79.8		4.1		92.2		40.8		715.8		1/25/08 3:09		2008		1		25						0.166		12.6		75.9		1.234		4.1		3.3

		TRACE-H1 IK-B5-2		40.664		1.596		26.664		13.598		0.266		0.305		0.228		0.177		0.198		0.087		13.7		157.3		148.9		12.4		89.6		3.9		44.4		22		659.5		1/25/08 3:32		2008		1		25						0.198		13.7		69.2		1.596		3.9		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-3		42.097		1.602		25.71		13.016		0.236		0.438		0.331		0.261		0.423		0.076		26.8		294.9		343.9		17.1		110.1		4.8		74.9		36.9		378.6		1/25/08 3:54		2008		1		25						0.423		26.8		63.4		1.602		4.8		3.0

		TRACE-H1 IK-B5-4		40.725		1.444		27.246		13.107		0.268		0.336		0.225		0.176		0.282		0.092		17.9		170.5		181.1		14.6		88.9		4.1		35.4		20.9		588.3		1/25/08 4:48		2008		1		25						0.282		17.9		63.5		1.444		4.1		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-5		40.49		1.557		26.488		13.263		0.297		0.353		0.287		0.22		0.247		0.087		15.3		227		197.2		14.3		96		3.7		69.3		28.1		490.5		1/25/08 5:11		2008		1		25						0.247		15.3		61.9		1.557		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-6		42.912		1.221		27.189		10.8		0.224		0.473		0.404		0.253		0.229		0.093		13.4		169		183.8		15.2		113.4		4.3		30.2		8.1		359.2		1/25/08 5:34		2008		1		25						0.229		13.4		58.5		1.221		4.3		3.5

		TRACE-H1 IK-B5-7		42.602		1.198		27.607		10.573		0.295		0.465		0.403		0.275		0.223		0.093		13.8		216.5		217.2		14.3		116.3		4.3		32.1		8.9		506.2		1/25/08 5:56		2008		1		25						0.223		13.8		61.9		1.198		4.3		3.6

		TRACE-H1 IK-B5-8		41.165		1.525		26.915		12.531		0.246		0.44		0.277		0.251		0.164		0.098		10.5		231.7		184.6		14.1		112.4		4.3		48.8		14.2		647.9		1/25/08 6:19		2008		1		25						0.164		10.5		64.0		1.525		4.3		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-9		39.604		1.519		26.492		13.068		0.331		0.418		0.359		0.236		0.196		0.109		11.7		212.9		179.4		14.6		98.4		4		43		18.6		451.6		1/25/08 6:42		2008		1		25						0.196		11.7		59.7		1.519		4		2.6

		TRACE-H1 IK-B5-10		42.23		1.285		27.156		11.144		0.292		0.458		0.343		0.243		0.218		0.097		13.2		197.7		183.5		15		124.4		4.4		34.9		10.5		576.3		1/25/08 7:24		2008		1		25						0.218		13.2		60.6		1.285		4.4		3.4

		TRACE-H1 IK-B5-11		40.367		1.468		26.876		12.682		0.331		0.416		0.387		0.27		0.183		0.109		10.6		222.1		204.2		14.2		101.1		4.3		44.3		18		477.9		1/25/08 7:46		2008		1		25						0.183		10.6		57.9		1.468		4.3		2.9

		TRACE-H1 IK-B5-12		38.631		1.534		28.603		13.046		0.233		0.255		0.191		0.134		0.081		0.119		8.3		201.8		112.5		12.8		112.3		3.7		36.9		8		698.5		1/25/08 8:09		2008		1		25						0.081		8.3		102.5		1.534		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-13		40.012		1.504		26.478		12.998		0.326		0.455		0.364		0.264		0.197		0.107		11.1		214.9		233.2		14.2		96.3		3.7		54.6		18.4		566.8		1/25/08 8:32		2008		1		25						0.197		11.1		56.3		1.504		3.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B5-14		40.243		1.495		26.516		12.866		0.303		0.445		0.358		0.267		0.211		0.109		11.3		209.5		222.9		14.5		97.8		4.8		50.7		18.6		494.8		1/25/08 8:54		2008		1		25						0.211		11.3		53.6		1.495		4.8		3.2

		TRACE-H1 IK-B5-15		45.378		1.071		26.656		9.625		0.269		0.531		0.5		0.446		0.291		0.077		15.9		202.9		226.1		15.4		123.4		4.5		29.2		7.4		199.3		1/25/08 9:17		2008		1		25						0.291		15.9		54.6		1.071		4.5		4.2

		TRACE-H1 IK-B5-16		42.46		1.152		26.8		10.03		0.286		0.503		0.488		0.305		0.279		0.084		15.5		199.6		159.5		16		119.4		5.2		31.1		10.7		248		1/25/08 10:01		2008		1		25						0.279		15.5		55.6		1.152		5.2		4.5

		TRACE-H1 IK-B5-17		43.161		1.156		27.541		10.089		0.404		0.522		0.501		0.303		0.264		0.081		15.9		195.8		210.4		16.1		116.1		5		25.8		8.1		196.9		1/25/08 10:24		2008		1		25						0.264		15.9		60.2		1.156		5		4.3

		TRACE-H1 IK-B5-18		40.248		1.311		28.188		10.35		0.235		0.245		0.227		0.163		0.098		0.094		8.2		201		135.8		18		219.2		6.2		8.8		1.6		465.3		1/25/08 10:46		2008		1		25						0.098		8.2		83.7		1.311		6.2		4.7

		TRACE-H1 IK-B5-19		42.406		1.232		26.812		10.781		0.248		0.621		0.397		0.315		0.249		0.093		14.7		184.5		224.6		13.1		136.5		4.4		32.9		11.2		855.9		1/25/08 11:09		2008		1		25						0.249		14.7		59.0		1.232		4.4		3.6

		TRACE-H1 IK-6-1		47.133		1.45		20.232		11.826		0.068		0.477		0.342		0.286		0.442		0.038		22.1		73		214.6		16		110.1		5		116.3		22.5		753.5		1/25/08 11:32		2008		1		25						0.442		22.1		50.0		1.45		5		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-2		43.386		1.541		21.63		12.96		0.05		0.444		0.352		0.23		0.423		0.043		19.4		60.1		312.2		14.9		99.2		5.3		116.8		27		576.8		1/25/08 12:43		2008		1		25						0.423		19.4		45.9		1.541		5.3		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-3		42.163		1.618		15.135		13.14		0.176		0.717		1.15		0.474		0.681		0.061		36.2		90		208.1		20.6		109.5		6.8		153.9		23.1		175.2		1/25/08 13:05		2008		1		25						0.681		36.2		53.2		1.618		6.8		4.2

		TRACE-H1 IK-B7-1		39.203		1.69		27.436		12.799		0.072		0.258		0.177		0.136		0.158		0.045		11		84.5		256.3		14.3		95.1		4.7		65.2		30		744.3		1/25/08 13:28		2008		1		25						0.158		11		69.6		1.69		4.7		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-2		40.885		1.693		29.559		9.881		0.058		0.276		0.245		0.172		0.2		0.04		14.7		114.6		274		15.3		115.9		4.9		55.3		32.4		430.5		1/25/08 13:51		2008		1		25						0.2		14.7		73.5		1.693		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B7-3		40.167		1.642		28.303		10.87		0.034		0.424		0.382		0.263		0.154		0.045		12.7		125.2		261		14.3		109.3		4.6		57.6		27.6		243.8		1/25/08 14:13		2008		1		25						0.154		12.7		82.5		1.642		4.6		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-4		38.837		1.506		30.077		10.761		0.121		0.124		0.128		0.096		0.07		0.059		8.2		177.6		313.2		18.9		223		5.8		21.5		3.9		374.7		1/25/08 14:36		2008		1		25						0.07		8.2		117.1		1.506		5.8		3.9

		TRACE-H1 IK-B8-1		36.971		1.714		27.077		14.142		0.262		0.272		0.143		0.146		0.191		0.099		13.5		143.6		235.8		14		102.2		4.1		65.2		22.1		1335.5		1/25/08 15:57		2008		1		25						0.191		13.5		70.7		1.714		4.1		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-2		38.21		1.903		25.05		15.473		0.317		0.279		0.159		0.164		0.266		0.074		17.9		44.7		143.6		15.7		97.1		4.7		63.5		17		1274.9		1/25/08 16:19		2008		1		25						0.266		17.9		67.3		1.903		4.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-3		38.912		1.895		25.377		15.472		0.293		0.241		0.156		0.137		0.265		0.062		17.4		47.7		135.9		14.5		96.8		5.1		69.4		16.2		761.5		1/25/08 16:42		2008		1		25						0.265		17.4		65.7		1.895		5.1		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-4		37.369		1.671		26.81		13.882		0.227		0.302		0.165		0.151		0.205		0.073		13.2		110.5		331.7		15		106.5		4.9		61.4		22.7		1278.3		1/25/08 17:05		2008		1		25						0.205		13.2		64.4		1.671		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-5		37.113		1.7		27.307		13.848		0.223		0.284		0.129		0.168		0.168		0.1		12.7		54		207.6		16.5		99.7		4.8		51.1		18.8		1113.4		1/25/08 17:27		2008		1		25						0.168		12.7		75.6		1.7		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-6		42.846		1.557		26.713		11.433		0.242		0.234		0.124		0.264		0.141		0.1		11.4		140.2		222.6		15.7		132.2		4.5		34		8.3		831.9		1/25/08 17:50		2008		1		25						0.141		11.4		80.9		1.557		4.5		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-7		36.005		1.785		26.663		14.669		0.217		0.286		0.09		0.155		0.198		0.099		14.4		65.1		185.3		14.4		93.3		4.4		67.3		23.4		1012.1		1/25/08 18:39		2008		1		25						0.198		14.4		72.7		1.785		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-8		38.636		1.743		27.835		12.857		0.231		0.215		0.091		0.181		0.108		0.101		9.8		85.1		223.4		14.6		128.8		4.9		51.6		11.3		944.6		1/25/08 19:02		2008		1		25						0.108		9.8		90.7		1.743		4.9		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-9		39.681		1.864		24.615		14.942		0.294		0.34		0.195		0.204		0.299		0.07		21.8		59.1		222.1		16.8		98.4		4.6		61.7		18		800.7		1/25/08 19:24		2008		1		25						0.299		21.8		72.9		1.864		4.6		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-10		37.812		1.727		26.748		14.234		0.298		0.265		0.096		0.204		0.195		0.092		14.4		203.8		393.1		14.6		109.5		4.7		49.5		19.3		1040.9		1/25/08 19:47		2008		1		25						0.195		14.4		73.8		1.727		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-11		38.849		1.756		26.022		14.176		0.263		0.284		0.182		0.226		0.26		0.065		16.6		95.5		287.6		14.4		104.4		4.3		58.9		18.1		464.4		1/25/08 20:10		2008		1		25						0.26		16.6		63.8		1.756		4.3		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-12		39.416		1.546		27.54		12.955		0.183		0.316		0.145		0.193		0.301		0.073		21.2		151.6		401		16.4		117.1		5.2		50.5		18.9		1020.9		1/25/08 20:32		2008		1		25						0.301		21.2		70.4		1.546		5.2		3.4

		TRACE-H1 IK-B8-13		37.739		1.607		27.141		12.703		0.249		0.156		0.126		0.119		0.266		0.094		12.6		210.8		297.2		17.2		122.3		4.7		43		16.7		1097.1		1/25/08 21:28		2008		1		25						0.266		12.6		47.4		1.607		4.7		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-14		39.051		1.626		26.669		13.518		0.216		0.23		0.192		0.13		0.29		0.056		18.5		154.3		441.6		17		112.1		5.9		54.6		22.5		804.4		1/25/08 21:51		2008		1		25						0.29		18.5		63.8		1.626		5.9		3.6

		TRACE-H1 IK-B8-15		41.216		1.527		28.341		11.086		0.23		0.196		0.189		0.196		0.107		0.083		10.5		98.7		289.1		15.8		137.6		4.7		28.1		6.7		484.6		1/25/08 22:14		2008		1		25						0.107		10.5		98.1		1.527		4.7		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-16		38.238		1.338		27.056		14.043		0.236		0.346		0.15		0.148		0.281		0.109		18.6		117.8		161.8		13.2		86.5		4.1		59.2		25.3		1184.9		1/25/08 22:36		2008		1		25						0.281		18.6		66.2		1.338		4.1		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-17		38.402		1.881		26.12		15.08		0.268		0.214		0.14		0.102		0.242		0.073		16.4		50.9		188		13.3		103		4.4		62.4		20.3		1130.2		1/25/08 22:59		2008		1		25						0.242		16.4		67.8		1.881		4.4		2.3

		TRACE-H1 IK-B8-18		38.083		1.412		27.255		13.947		0.2		0.266		0.088		0.138		0.25		0.122		17.9		127.8		90.9		12.6		77.8		3.8		135.7		35.9		445		1/25/08 23:22		2008		1		25						0.25		17.9		71.6		1.412		3.8		2.7

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-TSUCHI		52.413		0.706		21.272		6.311		0.09		0.883		3.602		0.76		0.389		0.171		17		440.7		159.7		8		102.7		2.8		26.1		10.3		150.5		1/26/08 0:52		2008		1		26						0.389		17		43.7		0.706		2.8		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-REVERS		52.715		0.656		21.495		5.901		0.085		0.807		3.278		0.692		0.394		0.148		17.6		463.1		150.3		7.7		103.6		2.3		20.8		10.2		112.7		1/26/08 3:08		2008		1		26						0.394		17.6		44.7		0.656		2.3		3.5

		上総層群飯室泥岩

		TRACE-H1 IK-C1-1		54.623		0.622		13.621		5.644		0.064		2.151		2.899		1.3		1.665		0.113		61.9		210.7		354.4		19.8		130		7.1		102.1		28.6		6223.7		1/24/08 23:38		2008		1		24						1.665		61.9		37.2		0.622		7.1		11.4

		TRACE-H1 IK-C1-2		54.6		0.707		14.808		5.763		0.067		1.306		2.568		1.14		1.448		0.094		65		229.4		332.1		24.3		165.1		7.8		94.7		26.6		373.7		1/25/08 0:01		2008		1		25						1.448		65		44.9		0.707		7.8		11.0

		TRACE-H1 IK-C1-3		52.731		0.387		15.096		4.676		0.051		0.752		1.064		0.826		1.285		0.017		67.3		180.1		386.8		15.7		76.1		5.5		33.7		13.5		150.2		1/25/08 0:24		2008		1		25						1.285		67.3		52.4		0.387		5.5		14.2

		TRACE-H1 IK-C1-4		56.022		0.409		16.083		3.837		0.03		0.701		0.909		0.855		1.309		0.015		71.4		163.1		416.3		13.7		82.9		5.3		38.2		12.1		98.1		1/25/08 0:46		2008		1		25						1.309		71.4		54.5		0.409		5.3		13.0

		TRACE-H1 JB-1b		49.073		1.067		13.418		7.381		0.112		5.081		8.878		2.25		1.239		0.262		28.6		381		385.8		57.1		115.3		20		412.5		119.8		10		1/24/08 5:56		2008		1		24						1.239		28.6		23.1		1.067		20		18.7

		TRACE-H1 JB-1b		49.01		1.073		13.42		7.376		0.113		5.084		8.87		2.254		1.24		0.262		28.6		380.2		374.4		55.2		115.4		20.3		414.7		119.4		31.5		1/24/08 11:28		2008		1		24						1.24		28.6		23.1		1.073		20.3		18.9

		TRACE-H1 JB-1b		48.866		1.067		13.327		7.377		0.113		5.026		8.862		2.194		1.242		0.263		28.5		380.2		346.6		56.8		116.4		20.3		411.5		119.5		27.8		1/24/08 19:27		2008		1		24						1.242		28.5		22.9		1.067		20.3		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.803		1.065		13.317		7.377		0.112		5.009		8.863		2.2		1.24		0.264		28.7		379.3		354.5		55.8		116.5		20.2		408.6		118.7		27.8		1/25/08 11:54		2008		1		25						1.24		28.7		23.1		1.065		20.2		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.953		1.064		13.392		7.376		0.112		5.026		8.866		2.22		1.241		0.264		28.5		381		354.5		55.9		115.7		20.6		409.6		119.9		63.5		1/26/08 9:31		2008		1		26						1.241		28.5		23.0		1.064		20.6		19.4

		TRACE-H1 JG-1a		67.852		0.234		13.509		1.895		0.053		0.632		2.014		2.726		3.835		0.089		183.1		226.5		477.7		40		126		13.4		27.3		6.3		-24		1/24/08 21:19		2008		1		24						3.835		183.1		47.7		0.234		13.4		57.3

		TRACE-H1 JG-1a		67.757		0.233		13.493		1.891		0.054		0.623		2.01		2.73		3.823		0.089		182.8		228.2		455.3		38.6		126.5		13.1		27.7		6.3		-16.5		1/25/08 23:44		2008		1		25						3.823		182.8		47.8		0.233		13.1		56.2

		TRACE-H1 JG-1a		67.617		0.234		13.436		1.893		0.053		0.619		2.011		2.712		3.827		0.089		182.9		227.3		488.7		39.1		127.1		13.2		30.5		5.4		-11.6		1/26/08 9:54		2008		1		26						3.827		182.9		47.8		0.234		13.2		56.4





Sheet1

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		東京軽石層（TP)

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		平均値		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		標準偏差		2.50		0.07		0.82		0.63		0.01		0.14		0.73		0.23		0.08		0.02		2.09		19.18		22.84		1.55		15.76		0.53		9.51		1.69		179.30

		地調標準試料（富士山青木ヶ原熔岩）

		JB-3		50.96		1.44		17.2		11.82		0.177		5.19		9.79		2.73		0.78		0.294		15.1		403		245		26.9		97.8		2.47		58.1		36.2		9.86

		(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20		14.79		329.62		225.15		18.13		88.98		2.44		38.93		18.80		127.63

		表２：ロームの全岩化学組成		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28		25.8		38.8		69.5		15.4		77.0		4.6		129.9		31.6		1802.4

		武蔵野ローム		37.98		1.35		19.58		18.57		0.82		0.44		0.47		0.32		0.52		0.06		28.5		85.6		243.9		18.2		81.5		6.0		106.1		22.0		1166.7

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09		14.1		203.2		188.5		14.7		115.2		4.4		43.5		17.1		510.0

		武蔵野レキ層		35.28		1.52		20.93		18.71		0.27		0.48		0.79		0.23		0.33		0.08		20.4		137.5		280.7		14.6		77.9		4.9		93.1		24.9		1014.8

		おし沼砂礫層		42.92		1.54		19		12.64		0.1		0.55		0.61		0.33		0.52		0.05		25.9		74.4		245.0		17.2		106.3		5.7		129.0		24.2		501.8

		上総層群飯室泥岩層		54.63		0.53		14.90		4.98		0.05		1.23		1.86		1.03		1.43		0.06		66.4		195.8		372.4		18.4		113.5		6.4		67.2		20.2		1711.4

		東京軽石(TP)		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		バヤリース軽石		42.76		1.21		27.4		10.69		0.26		0.47		0.4		0.26		0.23		0.09		13.6		192.8		200.5		14.8		114.9		4.3		31.2		8.5		432.7

		ドーラン軽石		40.13		1.5		26.5		12.93		0.31		0.45		0.36		0.27		0.2		0.11		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

				Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		立川ローム		25.8		38.8		69.5		15.4		77.0		4.6		129.9		31.6		1802.4

		武蔵野ローム		28.5		85.6		243.9		18.2		81.5		6.0		106.1		22.0		1166.7

		多摩ローム		14.1		203.2		188.5		14.7		115.2		4.4		43.5		17.1		510.0

		武蔵野レキ層		20.4		137.5		280.7		14.6		77.9		4.9		93.1		24.9		1014.8

		おし沼砂礫層		25.9		74.4		245.0		17.2		106.3		5.7		129.0		24.2		501.8

		上総層群飯室泥岩層		66.4		195.8		372.4		18.4		113.5		6.4		67.2		20.2		1711.4

		東京軽石(TP)		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		バヤリース軽石		13.6		192.8		200.5		14.8		114.9		4.3		31.2		8.5		432.7

		ドーラン軽石		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		表３：Al2O3で規格化したTP組成		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S

		東京軽石（本来の値）TP		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		東京軽石（風化組成）		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

				18.08		0.74		13.11		5.04		0.03		0.12		0.10		0.08		0.07		0.02		5.30		57.04		125.52		7.14		61.75		2.27		22.68		10.67		203.80

		溶脱減少分の質量相対比		41.43		-0.11		0.00		0.14		0.08		0.57		3.70		2.09		0.63		0.08		9.19		199.20		79.78		2.23		18.41		0.14		-2.92		-9.28		41.60

		表４：モデル組成－多摩ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09

				23.04		0.77		15.16		6.65		0.16		0.23		0.19		0.14		0.12		0.05

		溶脱減少分の質量相対比		32.19		0.27		-0.00		1.85		-0.01		2.71		6.61		2.31		0.62		0.15

		表５：モデル組成－立川ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28

				18.74		1.26		15.16		9.92		0.16		0.57		0.45		0.10		0.27		0.17

		溶脱減少分の質量相対比		36.49		-0.22		-0.00		-1.42		-0.01		2.37		6.35		2.35		0.47		0.02






_1263877755.xls
Graph1

		14.9

		14.1

		15

		15.4

		16.3

		13.6

		15.1

		16.2

		16.2

		17.3

		15

		14.5

		21.9

		32.3

		31.2

		6.6

		6.8

		34.1

		10.4

		11.7

		10.6

		13

		9.3

		21.6

		17

		14

		17.3

		14.8

		14.3

		15.5

		12.3

		12

		10.7

		11.6

		11.2

		13.5

		11

		9.5

		13.9

		14.6

		14.1

		15.5

		13.7

		9.8

		14.3

		16.7

		27.5

		17.4

		13.2

		12.4

		17.1

		14.6

		14.3

		15.2

		14.3

		14.1

		14.6

		15

		14.2

		12.8

		14.2

		14.5

		15.4

		16

		16.1

		18

		13.1

		16

		14.9

		20.6

		14.3

		15.3

		14.3

		18.9

		14

		15.7

		14.5

		15

		16.5

		15.7

		14.4

		14.6

		16.8

		14.6

		14.4

		16.4

		17.2

		17

		15.8

		13.2

		13.3

		12.6

		8.4

		10.1

		7.9

		9.3

		13.3

		9.1

		9.5

		8.7

		9.8

		8.8

		7.8

		11.8

		7.8

		8.8



Zr

Y

Zr

Zr/Y

77.2

70.6

75

77.9

75.1

69.8

82.2

80.3

78.1

81.8

78.6

56.3

106.7

188.5

181.3

74.9

78.2

172.5

88.5

75.6

64.4

77.1

52.2

104.3

106.8

82.2

92

78.7

73.9

109.3

76.1

74.6

70.7

77.8

74.5

115.7

117.6

118.8

101.2

94.5

100.1

110

103.5

67.9

89.4

86.6

153

148.6

79.8

89.6

110.1

88.9

96

113.4

116.3

112.4

98.4

124.4

101.1

112.3

96.3

97.8

123.4

119.4

116.1

219.2

136.5

110.1

99.2

109.5

95.1

115.9

109.3

223

102.2

97.1

96.8

106.5

99.7

132.2

93.3

128.8

98.4

109.5

104.4

117.1

122.3

112.1

137.6

86.5

103

77.8

82

78.8

67.6

72.9

112.4

68.2

69.1

85.7

90.3

64.5

71.3

113.5

68.8

77.1



Graph2

		77.2

		70.6

		75

		77.9

		75.1

		69.8

		82.2

		80.3

		78.1

		81.8

		78.6

		56.3

		106.7

		188.5

		181.3

		74.9

		78.2

		172.5

		88.5

		75.6

		64.4

		77.1

		52.2

		104.3

		106.8

		82.2

		92

		78.7

		73.9

		109.3

		76.1

		74.6

		70.7

		77.8

		74.5

		115.7

		117.6

		118.8

		101.2

		94.5

		100.1

		110

		103.5

		67.9

		89.4

		86.6

		153

		148.6

		79.8

		89.6

		110.1

		88.9

		96

		113.4

		116.3

		112.4

		98.4

		124.4

		101.1

		112.3

		96.3

		97.8

		123.4

		119.4

		116.1

		219.2

		136.5

		110.1

		99.2

		109.5

		95.1

		115.9

		109.3

		223

		102.2

		97.1

		96.8

		106.5

		99.7

		132.2

		93.3

		128.8

		98.4

		109.5

		104.4

		117.1

		122.3

		112.1

		137.6

		86.5

		103

		77.8

		82

		78.8

		67.6

		72.9

		112.4

		68.2

		69.1

		85.7

		90.3

		64.5

		71.3

		113.5

		68.8

		77.1



Nb

Zr

Nb

Nb/Zr

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4



Graph3

		0.384

		0.4

		0.411

		0.43

		0.463

		0.39

		0.516

		0.417

		0.393

		0.447

		0.431

		0.51

		0.53

		2.105

		1.801

		0.044

		0.042

		1.471

		0.174

		0.329

		0.376

		0.293

		0.351

		0.335

		0.687

		0.732

		0.977

		0.883

		0.399

		0.418

		0.239

		0.208

		0.369

		0.19

		0.18

		0.099

		0.077

		0.052

		0.309

		0.346

		0.288

		0.326

		0.327

		0.199

		0.319

		0.601

		1.478

		0.606

		0.166

		0.198

		0.423

		0.282

		0.247

		0.229

		0.223

		0.164

		0.196

		0.218

		0.183

		0.081

		0.197

		0.211

		0.291

		0.279

		0.264

		0.098

		0.249

		0.442

		0.423

		0.681

		0.158

		0.2

		0.154

		0.07

		0.191

		0.266

		0.265

		0.205

		0.168

		0.141

		0.198

		0.108

		0.299

		0.195

		0.26

		0.301

		0.266

		0.29

		0.107

		0.281

		0.242

		0.25

		0.738

		0.654

		0.61

		0.712

		0.825

		0.686

		0.644

		0.752

		0.693

		0.582

		0.666

		0.858

		0.692

		0.654



Rb

K2O

Rb

Rb/K2O

22.1

23.7

23.6

24.1

25.7

23.3

28.5

26.5

26.3

30.4

29.5

24.9

32.1

94.8

84.2

5.7

5.3

75.9

10.8

18.1

15.7

16.9

20.8

23.4

37.6

41.2

53.5

46.5

23.7

28.4

14.3

14.1

17.5

12

13.4

9.2

7.8

6.8

19.2

22.9

18.1

22.4

23.1

12.2

19

36.6

70.3

29

12.6

13.7

26.8

17.9

15.3

13.4

13.8

10.5

11.7

13.2

10.6

8.3

11.1

11.3

15.9

15.5

15.9

8.2

14.7

22.1

19.4

36.2

11

14.7

12.7

8.2

13.5

17.9

17.4

13.2

12.7

11.4

14.4

9.8

21.8

14.4

16.6

21.2

12.6

18.5

10.5

18.6

16.4

17.9

14.6

15.5

13.5

13

18.6

12.5

12.9

15

16.3

12.9

12.6

18.6

13.1

13.7



Graph4

		2.124

		1.761

		1.894

		1.978

		1.888

		2.014

		1.913

		2.153

		2.111

		2.16

		2.072

		1.152

		1.555

		0.799

		0.834

		0.982

		1.004

		1.005

		1.184

		1.341

		1.406

		1.629

		1.36

		1.56

		1.286

		1.155

		0.956

		0.834

		1.265

		1.372

		1.745

		1.766

		1.733

		1.702

		1.743

		1.228

		1.189

		1.167

		1.759

		1.788

		1.726

		1.736

		1.732

		1.377

		1.737

		1.169

		0.697

		1.388

		1.234

		1.596

		1.602

		1.444

		1.557

		1.221

		1.198

		1.525

		1.519

		1.285

		1.468

		1.534

		1.504

		1.495

		1.071

		1.152

		1.156

		1.311

		1.232

		1.45

		1.541

		1.618

		1.69

		1.693

		1.642

		1.506

		1.714

		1.903

		1.895

		1.671

		1.7

		1.557

		1.785

		1.743

		1.864

		1.727

		1.756

		1.546

		1.607

		1.626

		1.527

		1.338

		1.881

		1.412

		0.58

		0.671

		0.722

		0.669

		0.528

		0.71

		0.706

		0.551

		0.599

		0.705

		0.64

		0.518

		0.656

		0.604

		0.706

		0.656

		0.622

		0.707

		0.387

		0.409

		1.067

		1.073

		1.067

		1.065

		1.064

		0.234

		0.233

		0.234



Nb

TiO2

Nb

Nb/TiO2

4.6

4.2

4.5

4.3

4.5

4.1

4.8

5

4.5

4.8

4.9

4.8

7.2

11

10.9

1.5

1.9

12.1

3.5

3.7

3.5

4.3

3

7.5

5.8

5.1

5.8

4.6

4.3

5

3.8

3.4

3.6

3

2.9

3.5

3.2

2.3

4.6

4.5

4.7

4.8

4.4

3.2

4.2

5.3

8.4

5.6

4.1

3.9

4.8

4.1

3.7

4.3

4.3

4.3

4

4.4

4.3

3.7

3.7

4.8

4.5

5.2

5

6.2

4.4

5

5.3

6.8

4.7

4.9

4.6

5.8

4.1

4.7

5.1

4.9

4.8

4.5

4.4

4.9

4.6

4.7

4.3

5.2

4.7

5.9

4.7

4.1

4.4

3.8

2.2

2.6

2.1

1.7

3.1

2

2.5

2.3

2.9

1.9

2.2

3.7

2.2

2.4

2.8

2.3

7.1

7.8

5.5

5.3

20

20.3

20.3

20.2

20.6

13.4

13.1

13.2



Graph5

		

		29.322

		31.69

		31.351

		28.879

		31.582

		30.509

		33.667

		28.047

		28.155

		27.386

		29.613

		33.728

		42.225

		57.978

		57.334

		34.576

		34.364

		55.846

		37.722

		39.753

		39.258

		35.818

		33.977

		36.047

		44.754

		47.378

		48.619

		45.068

		40.548

		47.073

		33.159

		32.978

		33.504

		33.34

		32.645

		36.48

		35.901

		36.379

		36.539

		37.237

		37.027

		35.921

		37.239

		44.705

		36.47

		43.903

		55.173

		38.023

		39.965

		40.664

		42.097

		40.725

		40.49

		42.912

		42.602

		41.165

		39.604

		42.23

		40.367

		38.631

		40.012

		40.243

		45.378

		42.46

		43.161

		40.248

		42.406

		47.133

		43.386

		42.163

		39.203

		40.885

		40.167

		38.837

		36.971

		38.21

		38.912

		37.369

		37.113

		42.846

		36.005

		38.636

		39.681

		37.812

		38.849

		39.416

		37.739

		39.051

		41.216

		38.238

		38.402

		38.083

		60.874

		56.831

		58.231

		60.823

		63.621

		59.849

		57.434

		60.201

		57.562

		57.345

		58.792

		65.033

		59.731

		56.798



Al2O3

SiO2

Al2O3

Al2O3/SiO2

25.051

25.458

25.205

21.462

23.6

24.545

21.505

25.09

25.58

24.618

24.92

16.103

23.051

18.382

18.483

22.228

21.609

19.955

29.159

25.115

23.398

23.689

15.87

23.228

15.45

13.734

16.998

14.541

19.48

23.073

25.332

25.441

25.538

25.644

25.121

31.368

31.94

33.186

26.621

25.985

26.956

26.412

26.749

21.143

23.287

21.224

14.903

9.991

29.517

26.664

25.71

27.246

26.488

27.189

27.607

26.915

26.492

27.156

26.876

28.603

26.478

26.516

26.656

26.8

27.541

28.188

26.812

20.232

21.63

15.135

27.436

29.559

28.303

30.077

27.077

25.05

25.377

26.81

27.307

26.713

26.663

27.835

24.615

26.748

26.022

27.54

27.141

26.669

28.341

27.056

26.12

27.255

12.399

13.516

14.34

13.177

11.789

13.354

13.095

12.381

13.444

14.436

13.525

11.752

13.519

12.859



HH080126

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		等々力不動尊下公園（表土）

		TRACE-H1 TD-2-1		29.322		2.124		25.051		16.531		0.267		1.018		0.713		0.149		0.384		0.247		22.1		30.2		79.8		14.9		77.2		4.6		126.2		30.8		1543.7		1/24/08 1:58		2008		1		24						0.384		22.1		57.6		2.124		4.6		2.2

		TRACE-H1 TD-2-2		31.69		1.761		25.458		14.52		0.242		1.075		1.122		0.173		0.4		0.284		23.7		42		85.4		14.1		70.6		4.2		105.9		28.2		1252.8		1/24/08 3:17		2008		1		24						0.4		23.7		59.3		1.761		4.2		2.4

		TRACE-H1 TD-2-3		31.351		1.894		25.205		15.242		0.248		1.038		0.937		0.177		0.411		0.266		23.6		38.7		80.7		15		75		4.5		119.6		28.4		1328.1		1/24/08 3:40		2008		1		24						0.411		23.6		57.4		1.894		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-4		28.879		1.978		21.462		15.501		0.25		0.878		0.869		0.164		0.43		0.295		24.1		50.3		109.5		15.4		77.9		4.3		127.8		29.7		1334.8		1/24/08 4:03		2008		1		24						0.43		24.1		56.0		1.978		4.3		2.2

		TRACE-H1 TD-2-5		31.582		1.888		23.6		15.198		0.243		0.904		0.824		0.192		0.463		0.36		25.7		38.9		90.7		16.3		75.1		4.5		121.5		31.7		1805.8		1/24/08 4:25		2008		1		24						0.463		25.7		55.5		1.888		4.5		2.4

		TRACE-H1 TD-2-6		30.509		2.014		24.545		16.075		0.249		0.973		0.782		0.161		0.39		0.271		23.3		29.6		89.4		13.6		69.8		4.1		130.9		30		1834.1		1/24/08 4:48		2008		1		24						0.39		23.3		59.7		2.014		4.1		2.0

		TRACE-H1 TD-2-7		33.667		1.913		21.505		15.17		0.244		0.735		0.829		0.216		0.516		0.479		28.5		48.8		90.6		15.1		82.2		4.8		139.5		32.8		1798.1		1/24/08 5:11		2008		1		24						0.516		28.5		55.2		1.913		4.8		2.5

		横穴露頭（立川ローム？）

		TRACE-H1 TD-1-1		28.047		2.153		25.09		16.855		0.265		0.813		0.424		0.14		0.417		0.228		26.5		40.3		43		16.2		80.3		5		140		35		2420.8		1/24/08 11:50		2008		1		24						0.417		26.5		63.5		2.153		5		2.3

		TRACE-H1 TD-1-2		28.155		2.111		25.58		16.702		0.263		0.833		0.339		0.134		0.393		0.206		26.3		31		45.2		16.2		78.1		4.5		132.4		32.5		2712.4		1/24/08 12:13		2008		1		24						0.393		26.3		66.9		2.111		4.5		2.1

		TRACE-H1 TD-1-3		27.386		2.16		24.618		16.741		0.265		0.88		0.529		0.149		0.447		0.242		30.4		33.3		23.5		17.3		81.8		4.8		151.3		36.1		2087.8		1/24/08 12:36		2008		1		24						0.447		30.4		68.0		2.16		4.8		2.2

		TRACE-H1 TD-1-4		29.613		2.072		24.92		16.277		0.26		0.86		0.595		0.149		0.431		0.227		29.5		43.9		26.8		15		78.6		4.9		133.9		32.3		1708.3		1/24/08 12:59		2008		1		24						0.431		29.5		68.4		2.072		4.9		2.4

		TRACE-H1 TD-3-1-1		33.728		1.152		16.103		24.407		1.566		0.508		0.619		0.311		0.51		0.086		24.9		74.9		130		14.5		56.3		4.8		120.1		10		1602.9		1/24/08 5:33		2008		1		24						0.51		24.9		48.8		1.152		4.8		4.2

		TRACE-H1 TD-3-1-2		42.225		1.555		23.051		12.73		0.064		0.378		0.312		0.336		0.53		0.042		32.1		96.2		357.7		21.9		106.7		7.2		92.1		34		730.5		1/24/08 6:19		2008		1		24						0.53		32.1		60.6		1.555		7.2		4.6

		TRACE-H1 TD-3-1-3		57.978		0.799		18.382		4.104		0.052		1.161		1.082		1.257		2.105		0.045		94.8		189		572		32.3		188.5		11		71.6		24.2		334.1		1/24/08 6:53		2008		1		24						2.105		94.8		45.0		0.799		11		13.8

		TRACE-H1 TD-3-1-4		57.334		0.834		18.483		4.892		0.055		1.146		1.01		1.137		1.801		0.034		84.2		183.4		506.8		31.2		181.3		10.9		74.2		24.5		238.9		1/24/08 7:16		2008		1		24						1.801		84.2		46.8		0.834		10.9		13.1

		TRACE-H1 TD-3-2-1		34.576		0.982		22.228		13.611		0.202		0.449		2.243		0.254		0.044		0.235		5.7		216.6		59.7		6.6		74.9		1.5		26.5		-3.5		1010.1		1/24/08 7:39		2008		1		24						0.044		5.7		129.5		0.982		1.5		1.5

		TRACE-H1 TD-3-2-2		34.364		1.004		21.609		15.95		0.169		0.455		1.678		0.185		0.042		0.276		5.3		172.6		78.8		6.8		78.2		1.9		29.8		-3.7		1301.2		1/24/08 8:02		2008		1		24						0.042		5.3		126.2		1.004		1.9		1.9

		TRACE-H1 TD-3-2-3		55.846		1.005		19.955		5.498		0.054		1.137		0.975		0.992		1.471		0.03		75.9		174		444.7		34.1		172.5		12.1		65.5		27.1		309.3		1/24/08 8:24		2008		1		24						1.471		75.9		51.6		1.005		12.1		12.0

		TRACE-H1 TD-3-2-4		37.722		1.184		29.159		9.126		0.121		0.538		2.192		0.341		0.174		0.178		10.8		243.5		122.7		10.4		88.5		3.5		28.4		9.4		758.9		1/24/08 8:47		2008		1		24						0.174		10.8		62.1		1.184		3.5		3.0

		TRACE-H1 TD-3-3-1		39.753		1.341		25.115		11.191		0.191		0.992		1.77		0.292		0.329		0.15		18.1		173.1		75.5		11.7		75.6		3.7		52.9		19.8		301.6		1/24/08 9:09		2008		1		24						0.329		18.1		55.0		1.341		3.7		2.8

		TRACE-H1 TD-3-3-2		39.258		1.406		23.398		12.657		0.086		0.665		1.294		0.202		0.376		0.178		15.7		164.8		154.9		10.6		64.4		3.5		54.5		18.6		385.6		1/24/08 9:57		2008		1		24						0.376		15.7		41.8		1.406		3.5		2.5

		TRACE-H1 TD-3-4-1		35.818		1.629		23.689		17.847		0.439		0.345		0.453		0.219		0.293		0.051		16.9		156.8		370.8		13		77.1		4.3		100.7		30.8		796.6		1/24/08 10:20		2008		1		24						0.293		16.9		57.7		1.629		4.3		2.6

		TRACE-H1 TD-3-4-2		33.977		1.36		15.87		24.257		0.199		0.382		0.428		0.233		0.351		0.042		20.8		86.7		248.4		9.3		52.2		3		98.1		18.2		1019.6		1/24/08 10:42		2008		1		24						0.351		20.8		59.3		1.36		3		2.2

		TRACE-H1 TD-3-4-3		36.047		1.56		23.228		14.039		0.182		0.725		1.485		0.241		0.335		0.157		23.4		169.1		222.8		21.6		104.3		7.5		80.5		25.7		1228.2		1/24/08 11:05		2008		1		24						0.335		23.4		69.9		1.56		7.5		4.8

		TRACE-H1 IK-A1-1		44.754		1.286		15.45		8.375		0.201		0.694		1.494		0.683		0.687		0.063		37.6		140.9		248.5		17		106.8		5.8		113.2		22.4		265.1		1/24/08 13:22		2008		1		24						0.687		37.6		54.7		1.286		5.8		4.5

		TRACE-H1 IK-A1-2		47.378		1.155		13.734		7.883		0.196		0.686		1.682		0.727		0.732		0.08		41.2		165.3		283.3		14		82.2		5.1		109		18.3		346.4		1/24/08 13:44		2008		1		24						0.732		41.2		56.3		1.155		5.1		4.4

		TRACE-H1 IK-A1-3		48.619		0.956		16.998		5.1		0.057		0.548		1.439		0.835		0.977		0.05		53.5		176.3		339.5		17.3		92		5.8		72.1		27.1		212.9		1/24/08 14:07		2008		1		24						0.977		53.5		54.8		0.956		5.8		6.1

		TRACE-H1 IK-A1-4		45.068		0.834		14.541		8.334		0.103		0.565		1.227		0.696		0.883		0.049		46.5		162.1		326.6		14.8		78.7		4.6		75.2		20.3		101.6		1/24/08 14:30		2008		1		24						0.883		46.5		52.7		0.834		4.6		5.5

		TRACE-H1 IK-A2-1		40.548		1.265		19.48		16.818		0.072		0.364		0.426		0.199		0.399		0.199		23.7		91.2		122.3		14.3		73.9		4.3		83.9		8.3		358.5		1/24/08 15:29		2008		1		24						0.399		23.7		59.4		1.265		4.3		3.4

		TRACE-H1 IK-A2-2		47.073		1.372		23.073		9.601		0.042		0.457		0.492		0.289		0.418		0.082		28.4		133.4		163.8		15.5		109.3		5		55.7		18.5		318.9		1/24/08 15:51		2008		1		24						0.418		28.4		67.9		1.372		5		3.6

		TRACE-H1 IK-A3-1		33.159		1.745		25.332		15.426		0.249		0.521		0.471		0.149		0.239		0.098		14.3		239.8		100.1		12.3		76.1		3.8		73.1		24.2		920.3		1/24/08 16:14		2008		1		24						0.239		14.3		59.8		1.745		3.8		2.2

		TRACE-H1 IK-A3-2		32.978		1.766		25.441		15.81		0.288		0.548		0.469		0.176		0.208		0.096		14.1		225		169.4		12		74.6		3.4		70		22.8		633.5		1/24/08 16:37		2008		1		24						0.208		14.1		67.8		1.766		3.4		1.9

		TRACE-H1 IK-A3-3		33.504		1.733		25.538		15.46		0.277		0.554		0.536		0.099		0.369		0.121		17.5		244.4		141		10.7		70.7		3.6		66.8		24.2		838.3		1/24/08 16:59		2008		1		24						0.369		17.5		47.4		1.733		3.6		2.1

		TRACE-H1 IK-A3-4		33.34		1.702		25.644		15.218		0.249		0.47		0.461		0.122		0.19		0.094		12		318.6		74.3		11.6		77.8		3		58.9		23.2		817.5		1/24/08 17:22		2008		1		24						0.19		12		63.2		1.702		3		1.8

		TRACE-H1 IK-A3-5		32.645		1.743		25.121		15.573		0.266		0.526		0.424		0.157		0.18		0.085		13.4		254		65.4		11.2		74.5		2.9		60.6		23.3		717		1/24/08 17:56		2008		1		24						0.18		13.4		74.4		1.743		2.9		1.7

		TRACE-H1 IK-A3-6		36.48		1.228		31.368		9.27		0.181		0.381		1.242		0.294		0.099		0.082		9.2		319.5		252.5		13.5		115.7		3.5		27		7.1		241.9		1/24/08 18:19		2008		1		24						0.099		9.2		92.9		1.228		3.5		2.9

		TRACE-H1 IK-A3-7		35.901		1.189		31.94		9.055		0.177		0.369		1.228		0.277		0.077		0.091		7.8		338.1		203.7		11		117.6		3.2		25.5		5.4		180.9		1/24/08 18:42		2008		1		24						0.077		7.8		101.3		1.189		3.2		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-8		36.379		1.167		33.186		8.459		0.163		0.246		1.148		0.266		0.052		0.078		6.8		364.6		237.3		9.5		118.8		2.3		28.4		3.9		187.3		1/24/08 19:04		2008		1		24						0.052		6.8		130.8		1.167		2.3		2.0

		TRACE-H1 IK-A3-9		36.539		1.759		26.621		15.419		0.248		0.371		0.409		0.171		0.309		0.029		19.2		304.8		395.7		13.9		101.2		4.6		89.7		32.2		489.3		1/24/08 20:11		2008		1		24						0.309		19.2		62.1		1.759		4.6		2.6

		TRACE-H1 IK-A3-10		37.237		1.788		25.985		15.688		0.264		0.371		0.332		0.165		0.346		0.028		22.9		214.8		276.4		14.6		94.5		4.5		80.3		32.8		252.9		1/24/08 20:34		2008		1		24						0.346		22.9		66.2		1.788		4.5		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-11		37.027		1.726		26.956		14.989		0.208		0.419		0.377		0.174		0.288		0.03		18.1		295.5		375.7		14.1		100.1		4.7		74		30.9		205.2		1/24/08 20:57		2008		1		24						0.288		18.1		62.8		1.726		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-A3-12		35.921		1.736		26.412		15.009		0.231		0.433		0.35		0.188		0.326		0.031		22.4		396.6		471.7		15.5		110		4.8		80.8		31.4		180.6		1/24/08 21:58		2008		1		24						0.326		22.4		68.7		1.736		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-A3-13		37.239		1.732		26.749		15.097		0.229		0.445		0.305		0.191		0.327		0.027		23.1		317.3		331.5		13.7		103.5		4.4		71.6		32		156.8		1/24/08 22:21		2008		1		24						0.327		23.1		70.6		1.732		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-A3-14		44.705		1.377		21.143		13.644		0.174		0.505		0.463		0.137		0.199		0.022		12.2		64.2		111.1		9.8		67.9		3.2		60.8		23.3		257.5		1/24/08 22:53		2008		1		24						0.199		12.2		61.3		1.377		3.2		2.3

		TRACE-H1 IK-A3-15		36.47		1.737		23.287		16.72		0.194		0.3		0.297		0.139		0.319		0.041		19		83		191.4		14.3		89.4		4.2		86.6		25.8		360.5		1/24/08 23:16		2008		1		24						0.319		19		59.6		1.737		4.2		2.4

		TRACE-H1 IK-B2-1		43.903		1.169		21.224		10.287		0.088		0.406		0.661		0.359		0.601		0.103		36.6		105.4		269.2		16.7		86.6		5.3		86.9		21.7		657.5		1/25/08 2:01		2008		1		25						0.601		36.6		60.9		1.169		5.3		4.5

		TRACE-H1 IK-B2-2		55.173		0.697		14.903		7.292		0.053		1.37		1.89		0.914		1.478		0.081		70.3		188.8		310.7		27.5		153		8.4		106.8		33.7		286.9		1/25/08 2:24		2008		1		25						1.478		70.3		47.6		0.697		8.4		12.1

		TRACE-H1 IK-B4		38.023		1.388		9.991		15.437		0.17		0.521		1.148		0.408		0.606		0.156		29		78.3		128.2		17.4		148.6		5.6		177.6		9.1		134.6		1/25/08 2:47		2008		1		25						0.606		29		47.9		1.388		5.6		4.0

		TRACE-H1 IK-B5-1		39.965		1.234		29.517		12.477		0.195		0.422		0.306		0.2		0.166		0.06		12.6		148.1		136.4		13.2		79.8		4.1		92.2		40.8		715.8		1/25/08 3:09		2008		1		25						0.166		12.6		75.9		1.234		4.1		3.3

		TRACE-H1 IK-B5-2		40.664		1.596		26.664		13.598		0.266		0.305		0.228		0.177		0.198		0.087		13.7		157.3		148.9		12.4		89.6		3.9		44.4		22		659.5		1/25/08 3:32		2008		1		25						0.198		13.7		69.2		1.596		3.9		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-3		42.097		1.602		25.71		13.016		0.236		0.438		0.331		0.261		0.423		0.076		26.8		294.9		343.9		17.1		110.1		4.8		74.9		36.9		378.6		1/25/08 3:54		2008		1		25						0.423		26.8		63.4		1.602		4.8		3.0

		TRACE-H1 IK-B5-4		40.725		1.444		27.246		13.107		0.268		0.336		0.225		0.176		0.282		0.092		17.9		170.5		181.1		14.6		88.9		4.1		35.4		20.9		588.3		1/25/08 4:48		2008		1		25						0.282		17.9		63.5		1.444		4.1		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-5		40.49		1.557		26.488		13.263		0.297		0.353		0.287		0.22		0.247		0.087		15.3		227		197.2		14.3		96		3.7		69.3		28.1		490.5		1/25/08 5:11		2008		1		25						0.247		15.3		61.9		1.557		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-6		42.912		1.221		27.189		10.8		0.224		0.473		0.404		0.253		0.229		0.093		13.4		169		183.8		15.2		113.4		4.3		30.2		8.1		359.2		1/25/08 5:34		2008		1		25						0.229		13.4		58.5		1.221		4.3		3.5

		TRACE-H1 IK-B5-7		42.602		1.198		27.607		10.573		0.295		0.465		0.403		0.275		0.223		0.093		13.8		216.5		217.2		14.3		116.3		4.3		32.1		8.9		506.2		1/25/08 5:56		2008		1		25						0.223		13.8		61.9		1.198		4.3		3.6

		TRACE-H1 IK-B5-8		41.165		1.525		26.915		12.531		0.246		0.44		0.277		0.251		0.164		0.098		10.5		231.7		184.6		14.1		112.4		4.3		48.8		14.2		647.9		1/25/08 6:19		2008		1		25						0.164		10.5		64.0		1.525		4.3		2.8

		TRACE-H1 IK-B5-9		39.604		1.519		26.492		13.068		0.331		0.418		0.359		0.236		0.196		0.109		11.7		212.9		179.4		14.6		98.4		4		43		18.6		451.6		1/25/08 6:42		2008		1		25						0.196		11.7		59.7		1.519		4		2.6

		TRACE-H1 IK-B5-10		42.23		1.285		27.156		11.144		0.292		0.458		0.343		0.243		0.218		0.097		13.2		197.7		183.5		15		124.4		4.4		34.9		10.5		576.3		1/25/08 7:24		2008		1		25						0.218		13.2		60.6		1.285		4.4		3.4

		TRACE-H1 IK-B5-11		40.367		1.468		26.876		12.682		0.331		0.416		0.387		0.27		0.183		0.109		10.6		222.1		204.2		14.2		101.1		4.3		44.3		18		477.9		1/25/08 7:46		2008		1		25						0.183		10.6		57.9		1.468		4.3		2.9

		TRACE-H1 IK-B5-12		38.631		1.534		28.603		13.046		0.233		0.255		0.191		0.134		0.081		0.119		8.3		201.8		112.5		12.8		112.3		3.7		36.9		8		698.5		1/25/08 8:09		2008		1		25						0.081		8.3		102.5		1.534		3.7		2.4

		TRACE-H1 IK-B5-13		40.012		1.504		26.478		12.998		0.326		0.455		0.364		0.264		0.197		0.107		11.1		214.9		233.2		14.2		96.3		3.7		54.6		18.4		566.8		1/25/08 8:32		2008		1		25						0.197		11.1		56.3		1.504		3.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B5-14		40.243		1.495		26.516		12.866		0.303		0.445		0.358		0.267		0.211		0.109		11.3		209.5		222.9		14.5		97.8		4.8		50.7		18.6		494.8		1/25/08 8:54		2008		1		25						0.211		11.3		53.6		1.495		4.8		3.2

		TRACE-H1 IK-B5-15		45.378		1.071		26.656		9.625		0.269		0.531		0.5		0.446		0.291		0.077		15.9		202.9		226.1		15.4		123.4		4.5		29.2		7.4		199.3		1/25/08 9:17		2008		1		25						0.291		15.9		54.6		1.071		4.5		4.2

		TRACE-H1 IK-B5-16		42.46		1.152		26.8		10.03		0.286		0.503		0.488		0.305		0.279		0.084		15.5		199.6		159.5		16		119.4		5.2		31.1		10.7		248		1/25/08 10:01		2008		1		25						0.279		15.5		55.6		1.152		5.2		4.5

		TRACE-H1 IK-B5-17		43.161		1.156		27.541		10.089		0.404		0.522		0.501		0.303		0.264		0.081		15.9		195.8		210.4		16.1		116.1		5		25.8		8.1		196.9		1/25/08 10:24		2008		1		25						0.264		15.9		60.2		1.156		5		4.3

		TRACE-H1 IK-B5-18		40.248		1.311		28.188		10.35		0.235		0.245		0.227		0.163		0.098		0.094		8.2		201		135.8		18		219.2		6.2		8.8		1.6		465.3		1/25/08 10:46		2008		1		25						0.098		8.2		83.7		1.311		6.2		4.7

		TRACE-H1 IK-B5-19		42.406		1.232		26.812		10.781		0.248		0.621		0.397		0.315		0.249		0.093		14.7		184.5		224.6		13.1		136.5		4.4		32.9		11.2		855.9		1/25/08 11:09		2008		1		25						0.249		14.7		59.0		1.232		4.4		3.6

		TRACE-H1 IK-6-1		47.133		1.45		20.232		11.826		0.068		0.477		0.342		0.286		0.442		0.038		22.1		73		214.6		16		110.1		5		116.3		22.5		753.5		1/25/08 11:32		2008		1		25						0.442		22.1		50.0		1.45		5		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-2		43.386		1.541		21.63		12.96		0.05		0.444		0.352		0.23		0.423		0.043		19.4		60.1		312.2		14.9		99.2		5.3		116.8		27		576.8		1/25/08 12:43		2008		1		25						0.423		19.4		45.9		1.541		5.3		3.4

		TRACE-H1 IK-B6-3		42.163		1.618		15.135		13.14		0.176		0.717		1.15		0.474		0.681		0.061		36.2		90		208.1		20.6		109.5		6.8		153.9		23.1		175.2		1/25/08 13:05		2008		1		25						0.681		36.2		53.2		1.618		6.8		4.2

		TRACE-H1 IK-B7-1		39.203		1.69		27.436		12.799		0.072		0.258		0.177		0.136		0.158		0.045		11		84.5		256.3		14.3		95.1		4.7		65.2		30		744.3		1/25/08 13:28		2008		1		25						0.158		11		69.6		1.69		4.7		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-2		40.885		1.693		29.559		9.881		0.058		0.276		0.245		0.172		0.2		0.04		14.7		114.6		274		15.3		115.9		4.9		55.3		32.4		430.5		1/25/08 13:51		2008		1		25						0.2		14.7		73.5		1.693		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B7-3		40.167		1.642		28.303		10.87		0.034		0.424		0.382		0.263		0.154		0.045		12.7		125.2		261		14.3		109.3		4.6		57.6		27.6		243.8		1/25/08 14:13		2008		1		25						0.154		12.7		82.5		1.642		4.6		2.8

		TRACE-H1 IK-B7-4		38.837		1.506		30.077		10.761		0.121		0.124		0.128		0.096		0.07		0.059		8.2		177.6		313.2		18.9		223		5.8		21.5		3.9		374.7		1/25/08 14:36		2008		1		25						0.07		8.2		117.1		1.506		5.8		3.9

		TRACE-H1 IK-B8-1		36.971		1.714		27.077		14.142		0.262		0.272		0.143		0.146		0.191		0.099		13.5		143.6		235.8		14		102.2		4.1		65.2		22.1		1335.5		1/25/08 15:57		2008		1		25						0.191		13.5		70.7		1.714		4.1		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-2		38.21		1.903		25.05		15.473		0.317		0.279		0.159		0.164		0.266		0.074		17.9		44.7		143.6		15.7		97.1		4.7		63.5		17		1274.9		1/25/08 16:19		2008		1		25						0.266		17.9		67.3		1.903		4.7		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-3		38.912		1.895		25.377		15.472		0.293		0.241		0.156		0.137		0.265		0.062		17.4		47.7		135.9		14.5		96.8		5.1		69.4		16.2		761.5		1/25/08 16:42		2008		1		25						0.265		17.4		65.7		1.895		5.1		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-4		37.369		1.671		26.81		13.882		0.227		0.302		0.165		0.151		0.205		0.073		13.2		110.5		331.7		15		106.5		4.9		61.4		22.7		1278.3		1/25/08 17:05		2008		1		25						0.205		13.2		64.4		1.671		4.9		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-5		37.113		1.7		27.307		13.848		0.223		0.284		0.129		0.168		0.168		0.1		12.7		54		207.6		16.5		99.7		4.8		51.1		18.8		1113.4		1/25/08 17:27		2008		1		25						0.168		12.7		75.6		1.7		4.8		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-6		42.846		1.557		26.713		11.433		0.242		0.234		0.124		0.264		0.141		0.1		11.4		140.2		222.6		15.7		132.2		4.5		34		8.3		831.9		1/25/08 17:50		2008		1		25						0.141		11.4		80.9		1.557		4.5		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-7		36.005		1.785		26.663		14.669		0.217		0.286		0.09		0.155		0.198		0.099		14.4		65.1		185.3		14.4		93.3		4.4		67.3		23.4		1012.1		1/25/08 18:39		2008		1		25						0.198		14.4		72.7		1.785		4.4		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-8		38.636		1.743		27.835		12.857		0.231		0.215		0.091		0.181		0.108		0.101		9.8		85.1		223.4		14.6		128.8		4.9		51.6		11.3		944.6		1/25/08 19:02		2008		1		25						0.108		9.8		90.7		1.743		4.9		2.8

		TRACE-H1 IK-B8-9		39.681		1.864		24.615		14.942		0.294		0.34		0.195		0.204		0.299		0.07		21.8		59.1		222.1		16.8		98.4		4.6		61.7		18		800.7		1/25/08 19:24		2008		1		25						0.299		21.8		72.9		1.864		4.6		2.5

		TRACE-H1 IK-B8-10		37.812		1.727		26.748		14.234		0.298		0.265		0.096		0.204		0.195		0.092		14.4		203.8		393.1		14.6		109.5		4.7		49.5		19.3		1040.9		1/25/08 19:47		2008		1		25						0.195		14.4		73.8		1.727		4.7		2.7

		TRACE-H1 IK-B8-11		38.849		1.756		26.022		14.176		0.263		0.284		0.182		0.226		0.26		0.065		16.6		95.5		287.6		14.4		104.4		4.3		58.9		18.1		464.4		1/25/08 20:10		2008		1		25						0.26		16.6		63.8		1.756		4.3		2.4

		TRACE-H1 IK-B8-12		39.416		1.546		27.54		12.955		0.183		0.316		0.145		0.193		0.301		0.073		21.2		151.6		401		16.4		117.1		5.2		50.5		18.9		1020.9		1/25/08 20:32		2008		1		25						0.301		21.2		70.4		1.546		5.2		3.4

		TRACE-H1 IK-B8-13		37.739		1.607		27.141		12.703		0.249		0.156		0.126		0.119		0.266		0.094		12.6		210.8		297.2		17.2		122.3		4.7		43		16.7		1097.1		1/25/08 21:28		2008		1		25						0.266		12.6		47.4		1.607		4.7		2.9

		TRACE-H1 IK-B8-14		39.051		1.626		26.669		13.518		0.216		0.23		0.192		0.13		0.29		0.056		18.5		154.3		441.6		17		112.1		5.9		54.6		22.5		804.4		1/25/08 21:51		2008		1		25						0.29		18.5		63.8		1.626		5.9		3.6

		TRACE-H1 IK-B8-15		41.216		1.527		28.341		11.086		0.23		0.196		0.189		0.196		0.107		0.083		10.5		98.7		289.1		15.8		137.6		4.7		28.1		6.7		484.6		1/25/08 22:14		2008		1		25						0.107		10.5		98.1		1.527		4.7		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-16		38.238		1.338		27.056		14.043		0.236		0.346		0.15		0.148		0.281		0.109		18.6		117.8		161.8		13.2		86.5		4.1		59.2		25.3		1184.9		1/25/08 22:36		2008		1		25						0.281		18.6		66.2		1.338		4.1		3.1

		TRACE-H1 IK-B8-17		38.402		1.881		26.12		15.08		0.268		0.214		0.14		0.102		0.242		0.073		16.4		50.9		188		13.3		103		4.4		62.4		20.3		1130.2		1/25/08 22:59		2008		1		25						0.242		16.4		67.8		1.881		4.4		2.3

		TRACE-H1 IK-B8-18		38.083		1.412		27.255		13.947		0.2		0.266		0.088		0.138		0.25		0.122		17.9		127.8		90.9		12.6		77.8		3.8		135.7		35.9		445		1/25/08 23:22		2008		1		25						0.25		17.9		71.6		1.412		3.8		2.7

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-TSUCHI		52.413		0.706		21.272		6.311		0.09		0.883		3.602		0.76		0.389		0.171		17		440.7		159.7		8		102.7		2.8		26.1		10.3		150.5		1/26/08 0:52		2008		1		26						0.389		17		43.7		0.706		2.8		4.0

		TRACE-H1 Pm-1-REVERS		52.715		0.656		21.495		5.901		0.085		0.807		3.278		0.692		0.394		0.148		17.6		463.1		150.3		7.7		103.6		2.3		20.8		10.2		112.7		1/26/08 3:08		2008		1		26						0.394		17.6		44.7		0.656		2.3		3.5

		上総層群飯室泥岩

		TRACE-H1 IK-C1-1		54.623		0.622		13.621		5.644		0.064		2.151		2.899		1.3		1.665		0.113		61.9		210.7		354.4		19.8		130		7.1		102.1		28.6		6223.7		1/24/08 23:38		2008		1		24						1.665		61.9		37.2		0.622		7.1		11.4

		TRACE-H1 IK-C1-2		54.6		0.707		14.808		5.763		0.067		1.306		2.568		1.14		1.448		0.094		65		229.4		332.1		24.3		165.1		7.8		94.7		26.6		373.7		1/25/08 0:01		2008		1		25						1.448		65		44.9		0.707		7.8		11.0

		TRACE-H1 IK-C1-3		52.731		0.387		15.096		4.676		0.051		0.752		1.064		0.826		1.285		0.017		67.3		180.1		386.8		15.7		76.1		5.5		33.7		13.5		150.2		1/25/08 0:24		2008		1		25						1.285		67.3		52.4		0.387		5.5		14.2

		TRACE-H1 IK-C1-4		56.022		0.409		16.083		3.837		0.03		0.701		0.909		0.855		1.309		0.015		71.4		163.1		416.3		13.7		82.9		5.3		38.2		12.1		98.1		1/25/08 0:46		2008		1		25						1.309		71.4		54.5		0.409		5.3		13.0

		TRACE-H1 JB-1b		49.073		1.067		13.418		7.381		0.112		5.081		8.878		2.25		1.239		0.262		28.6		381		385.8		57.1		115.3		20		412.5		119.8		10		1/24/08 5:56		2008		1		24						1.239		28.6		23.1		1.067		20		18.7

		TRACE-H1 JB-1b		49.01		1.073		13.42		7.376		0.113		5.084		8.87		2.254		1.24		0.262		28.6		380.2		374.4		55.2		115.4		20.3		414.7		119.4		31.5		1/24/08 11:28		2008		1		24						1.24		28.6		23.1		1.073		20.3		18.9

		TRACE-H1 JB-1b		48.866		1.067		13.327		7.377		0.113		5.026		8.862		2.194		1.242		0.263		28.5		380.2		346.6		56.8		116.4		20.3		411.5		119.5		27.8		1/24/08 19:27		2008		1		24						1.242		28.5		22.9		1.067		20.3		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.803		1.065		13.317		7.377		0.112		5.009		8.863		2.2		1.24		0.264		28.7		379.3		354.5		55.8		116.5		20.2		408.6		118.7		27.8		1/25/08 11:54		2008		1		25						1.24		28.7		23.1		1.065		20.2		19.0

		TRACE-H1 JB-1b		48.953		1.064		13.392		7.376		0.112		5.026		8.866		2.22		1.241		0.264		28.5		381		354.5		55.9		115.7		20.6		409.6		119.9		63.5		1/26/08 9:31		2008		1		26						1.241		28.5		23.0		1.064		20.6		19.4

		TRACE-H1 JG-1a		67.852		0.234		13.509		1.895		0.053		0.632		2.014		2.726		3.835		0.089		183.1		226.5		477.7		40		126		13.4		27.3		6.3		-24		1/24/08 21:19		2008		1		24						3.835		183.1		47.7		0.234		13.4		57.3

		TRACE-H1 JG-1a		67.757		0.233		13.493		1.891		0.054		0.623		2.01		2.73		3.823		0.089		182.8		228.2		455.3		38.6		126.5		13.1		27.7		6.3		-16.5		1/25/08 23:44		2008		1		25						3.823		182.8		47.8		0.233		13.1		56.2

		TRACE-H1 JG-1a		67.617		0.234		13.436		1.893		0.053		0.619		2.011		2.712		3.827		0.089		182.9		227.3		488.7		39.1		127.1		13.2		30.5		5.4		-11.6		1/26/08 9:54		2008		1		26						3.827		182.9		47.8		0.234		13.2		56.4





Sheet1

				SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5		Rb		Sr		Ba		Y		Zr		Nb		Cr		Ni		S														K2O		Rb		Rb/K2O		TiO2		Nb		Nb/TiO2

		東京軽石層（TP)

		TRACE-H1 TP-8MEN-1		60.874		0.58		12.399		5.409		0.107		0.6		3.125		2.251		0.738		0.089		14.6		244.4		249		8.4		82		2.2		11.7		0.7		192		1/26/08 0:07		2008		1		26						0.738		14.6		19.8		0.58		2.2		3.8

		TRACE-H1 TP-8MEN-1-R		60.201		0.551		12.381		5.215		0.105		0.589		3.137		2.077		0.752		0.09		15		247.8		223.5		8.7		85.7		2.3		14.1		-0.2		285.4		1/26/08 3:49		2008		1		26						0.752		15		19.9		0.551		2.3		4.2

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		56.831		0.671		13.516		5.891		0.124		0.758		3.535		1.894		0.654		0.135		15.5		243.6		226.4		10.1		78.8		2.6		30		4.1		643.3		1/26/08 0:30		2008		1		26						0.654		15.5		23.7		0.671		2.6		3.9

		TRACE-H1 TP-8MEN-2-K		57.562		0.599		13.444		5.439		0.124		0.719		3.299		1.902		0.693		0.127		16.3		238.8		236.2		9.8		90.3		2.9		27.1		1.4		550		1/26/08 4:12		2008		1		26						0.693		16.3		23.5		0.599		2.9		4.8

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		58.231		0.722		14.34		5.65		0.115		0.933		4.672		2.095		0.61		0.098		13.5		267.5		197		7.9		67.6		2.1		15		0.9		142.3		1/26/08 1:15		2008		1		26						0.61		13.5		22.1		0.722		2.1		2.9

		TRACE-H1 TPfl-ENDOHB		57.345		0.705		14.436		5.478		0.114		0.9		5.04		2.022		0.582		0.094		12.9		277.3		193.3		8.8		64.5		1.9		28.2		-1.1		156.8		1/26/08 4:34		2008		1		26						0.582		12.9		22.2		0.705		1.9		2.7

		TRACE-H1 TP-U 8MEN-U		60.823		0.669		13.177		5.015		0.103		0.696		3.996		2.364		0.712		0.095		13		265.7		225.9		9.3		72.9		1.7		14.2		3.7		112.3		1/26/08 1:37		2008		1		26						0.712		13		18.3		0.669		1.7		2.5

		TRACE-H1 TP-U-8MEN-U		58.792		0.64		13.525		4.841		0.106		0.704		4.476		2.215		0.666		0.093		12.6		280.7		210.7		7.8		71.3		2.2		25.4		2.3		146.9		1/26/08 4:57		2008		1		26						0.666		12.6		18.9		0.64		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP 8MEN PUM		63.621		0.528		11.789		4.125		0.105		0.467		2.765		2.541		0.825		0.073		18.6		224.3		177.9		13.3		112.4		3.1		6.6		-2		128.6		1/26/08 2:00		2008		1		26						0.825		18.6		22.5		0.528		3.1		5.9

		TRACE-H1 TP-8MEN PUM		65.033		0.518		11.752		3.635		0.102		0.413		2.691		2.641		0.858		0.072		18.6		222.3		187.9		11.8		113.5		3.7		2.6		1.9		81.8		1/26/08 5:20		2008		1		26						0.858		18.6		21.7		0.518		3.7		7.1

		TRACE-H1 TP-U		59.849		0.71		13.354		5.332		0.104		0.739		4.386		2.275		0.686		0.095		12.5		269.1		187		9.1		68.2		2		18.6		2.1		106.6		1/26/08 2:23		2008		1		26						0.686		12.5		18.2		0.71		2		2.8

		TRACE-H1 TP-U-REV		59.731		0.656		13.519		5.061		0.106		0.72		4.395		2.225		0.692		0.093		13.1		274.5		190.6		7.8		68.8		2.2		19.7		2.6		117.3		1/26/08 5:42		2008		1		26						0.692		13.1		18.9		0.656		2.2		3.4

		TRACE-H1 TP-L		57.434		0.706		13.095		5.901		0.114		0.696		3.856		2.001		0.644		0.114		12.9		265.4		184.9		9.5		69.1		2.5		29.8		1.2		405.8		1/26/08 2:45		2008		1		26						0.644		12.9		20.0		0.706		2.5		3.5

		TRACE-H1 TP-L-REV		56.798		0.604		12.859		5.441		0.113		0.731		3.864		1.898		0.654		0.114		13.7		265.9		184		8.8		77.1		2.4		33.7		1.9		366.5		1/26/08 6:05		2008		1		26						0.654		13.7		20.9		0.604		2.4		4.0

		平均値		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		標準偏差		2.50		0.07		0.82		0.63		0.01		0.14		0.73		0.23		0.08		0.02		2.09		19.18		22.84		1.55		15.76		0.53		9.51		1.69		179.30

		地調標準試料（富士山青木ヶ原熔岩）

		JB-3		50.96		1.44		17.2		11.82		0.177		5.19		9.79		2.73		0.78		0.294		15.1		403		245		26.9		97.8		2.47		58.1		36.2		9.86

		(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20		14.79		329.62		225.15		18.13		88.98		2.44		38.93		18.80		127.63

		表２：ロームの全岩化学組成		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28		25.8		38.8		69.5		15.4		77.0		4.6		129.9		31.6		1802.4

		武蔵野ローム		37.98		1.35		19.58		18.57		0.82		0.44		0.47		0.32		0.52		0.06		28.5		85.6		243.9		18.2		81.5		6.0		106.1		22.0		1166.7

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09		14.1		203.2		188.5		14.7		115.2		4.4		43.5		17.1		510.0

		武蔵野レキ層		35.28		1.52		20.93		18.71		0.27		0.48		0.79		0.23		0.33		0.08		20.4		137.5		280.7		14.6		77.9		4.9		93.1		24.9		1014.8

		おし沼砂礫層		42.92		1.54		19		12.64		0.1		0.55		0.61		0.33		0.52		0.05		25.9		74.4		245.0		17.2		106.3		5.7		129.0		24.2		501.8

		上総層群飯室泥岩層		54.63		0.53		14.90		4.98		0.05		1.23		1.86		1.03		1.43		0.06		66.4		195.8		372.4		18.4		113.5		6.4		67.2		20.2		1711.4

		東京軽石(TP)		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		バヤリース軽石		42.76		1.21		27.4		10.69		0.26		0.47		0.4		0.26		0.23		0.09		13.6		192.8		200.5		14.8		114.9		4.3		31.2		8.5		432.7

		ドーラン軽石		40.13		1.5		26.5		12.93		0.31		0.45		0.36		0.27		0.2		0.11		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

		Al2O3で規格化		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		東京軽石（本来の値）TP		59.51		0.63		13.11		5.17		0.11		0.69		3.80		2.17		0.70		0.10		14.49		256.24		205.31		9.36		80.16		2.41		19.76		1.39		245.40

		東京軽石（風化組成）		39.77		1.63		28.84		11.08		0.07		0.27		0.23		0.17		0.15		0.05		11.7		125.5		276.1		15.7		135.8		5.0		49.9		23.5		448.3

				18.08		0.74		13.11		5.04		0.03		0.12		0.10		0.08		0.07		0.02		5.30		57.04		125.52		7.14		61.75		2.27		22.68		10.67		203.80

		溶脱減少分の質量相対比		41.43		-0.11		0.00		0.14		0.08		0.57		3.70		2.09		0.63		0.08		9.19		199.20		79.78		2.23		18.41		0.14		-2.92		-9.28		41.60

		表４：モデル組成－多摩ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		多摩ローム		41.31		1.38		27.18		11.92		0.28		0.42		0.34		0.25		0.22		0.09

				23.04		0.77		15.16		6.65		0.16		0.23		0.19		0.14		0.12		0.05

		溶脱減少分の質量相対比		32.19		0.27		-0.00		1.85		-0.01		2.71		6.61		2.31		0.62		0.15

		表５：モデル組成－立川ローム		SiO2		TiO2		Al2O3		Fe2O3		MnO		MgO		CaO		Na2O		K2O		P2O5

		モデルローム組成：(TP+JB-3)/2		55.23		1.04		15.16		8.50		0.14		2.94		6.80		2.45		0.74		0.20

		立川ローム		30.02		2.01		24.28		15.89		0.25		0.91		0.72		0.16		0.43		0.28

				18.74		1.26		15.16		9.92		0.16		0.57		0.45		0.10		0.27		0.17

		溶脱減少分の質量相対比		36.49		-0.22		-0.00		-1.42		-0.01		2.37		6.35		2.35		0.47		0.02






